## Output
EXPECTED:
CPIQ
|  | SLAB.Mean.b | CPIQ_obj.Var.vn | CPIQ_jnd.Var.jnd_loss
ls-1 | 01_noise_target_ls-1_lab.roi00 | 42.7353 | 0 | 0
ls-2 | 02_noise_target_ls-2_lab.roi00 | 42.837 | 0.6196 | 0.085353
ls-3 | 03_noise_target_ls-3_lab.roi00 | 42.8418 | 0.9676 | 0.85241
ls-4 | 04_noise_target_ls-4_lab.roi00 | 42.8592 | 1.5903 | 3.9997
ls-5 | 05_noise_target_ls-5_lab.roi00 | 42.8822 | 1.9118 | 6.4123
ls-6 | 06_noise_target_ls-6_lab.roi00 | 42.947 | 2.2978 | 9.9352
ls-7 | 07_noise_target_ls-7_lab.roi00 | 43.1443 | 2.6742 | 13.9713
r | 08_noise_target_r_lab.roi00 | 42.9478 | 2.3196 | 10.1532
g | 09_noise_target_g_lab.roi00 | 42.9075 | 2.2792 | 9.7507
b | 10_noise_target_b_lab.roi00 | 43.009 | 2.2517 | 9.481
lstar | 11_noise_target_lstar_lab.roi00 | 43.1843 | 2.1895 | 8.8815
ACTUAL:
CPIQ
|  | Mean | Std
|  | VN | VN
ls-1 | 01_noise_target_ls-1_lab.roi00 | 42.7352 | 0 | 0
ls-2 | 02_noise_target_ls-2_lab.roi00 | 42.8369 | 0.62224 | 0.088224
ls-3 | 03_noise_target_ls-3_lab.roi00 | 42.8417 | 0.97069 | 0.86261
ls-4 | 04_noise_target_ls-4_lab.roi00 | 42.8589 | 1.5936 | 4.0224
ls-5 | 05_noise_target_ls-5_lab.roi00 | 42.8819 | 1.9153 | 6.4408
ls-6 | 06_noise_target_ls-6_lab.roi00 | 42.9462 | 2.3013 | 9.9699
ls-7 | 07_noise_target_ls-7_lab.roi00 | 43.1426 | 2.6777 | 14.0116
r | 08_noise_target_r_lab.roi00 | 42.9473 | 2.3229 | 10.1867
g | 09_noise_target_g_lab.roi00 | 42.9065 | 2.2828 | 9.7865
b | 10_noise_target_b_lab.roi00 | 43.0083 | 2.2551 | 9.5134
lstar | 11_noise_target_lstar_lab.roi00 | 43.1833 | 2.193 | 8.9146
DELTA:
ISO
|  | Mean | Std
|  | VN | VN
01_noise_target_ls-1_lab.roi00 |  | 7.5e-05 | 0 | 0
02_noise_target_ls-2_lab.roi00 |  | 0.0001 | -0.0026396 | -0.0028707
03_noise_target_ls-3_lab.roi00 |  | 0.000127 | -0.0030913 | -0.010197
04_noise_target_ls-4_lab.roi00 |  | 0.000253 | -0.0033866 | -0.022774
05_noise_target_ls-5_lab.roi00 |  | 0.000347 | -0.0034358 | -0.028428
06_noise_target_ls-6_lab.roi00 |  | 0.000794 | -0.0034788 | -0.034674
07_noise_target_ls-7_lab.roi00 |  | 0.001732 | -0.0035121 | -0.040284
08_noise_target_r_lab.roi00 |  | 0.000465 | -0.0033282 | -0.033482
09_noise_target_g_lab.roi00 |  | 0.000975 | -0.003617 | -0.035771
10_noise_target_b_lab.roi00 |  | 0.000695 | -0.0033247 | -0.032494
11_noise_target_lstar_lab.roi00 |  | 0.001011 | -0.0034809 | -0.0331
MIN |  | 7.5e-05 | -0.003617 | -0.040284
MAX |  | 0.001732 | 0 | 0

## Stats
EXPECTED:
| LAB | [5 empty] | XYZ (D50) | [5 empty] | XYZ (E ) | [5 empty] | AC1C2 | [5 empty] | SAC1C2 | [5 empty] | SXYZ (E ) | [5 empty] | SXYZ (D65) | [5 empty] | SLAB
| Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev
| LAB.means.L | LAB.means.a | LAB.means.b | LAB.noise.L | LAB.noise.a | LAB.noise.b | XYZ_D50.means.X | XYZ_D50.means.Y | XYZ_D50.means.Z | XYZ_D50.noise.X | XYZ_D50.noise.Y | XYZ_D50.noise.Z | XYZ_E.means.X | XYZ_E.means.Y | XYZ_E.means.Z | XYZ_E.noise.X | XYZ_E.noise.Y | XYZ_E.noise.Z | ACC.means.A | ACC.means.C1 | ACC.means.C2 | ACC.noise.A | ACC.noise.C1 | ACC.noise.C2 | SACC.means.A | SACC.means.C1 | SACC.means.C2 | SACC.noise.A | SACC.noise.C1 | SACC.noise.C2 | SXYZ_E.means.X | SXYZ_E.means.Y | SXYZ_E.means.Z | SXYZ_E.noise.X | SXYZ_E.noise.Y | SXYZ_E.noise.Z | SXYZ_D65.means.X | SXYZ_D65.means.Y | SXYZ_D65.means.Z | SXYZ_D65.noise.X | SXYZ_D65.noise.Y | SXYZ_D65.noise.Z | SLAB.means.L | SLAB.means.a | SLAB.means.b | SLAB.noise.L | SLAB.noise.a | SLAB.noise.b
01_noise_target_ls-1_lab.tif | 42.7543 | 1.0539 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 0.12686 | 0.12994 | 0.10335 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0.12992 | 0.12522 | 0 | 0 | 0 | 0.12992 | 0.001458 | 0.001878 | 0 | 0 | 0 | 0.12992 | 0.001458 | 0.001878 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0.12992 | 0.12522 | 0 | 0 | 0 | 0.12476 | 0.12982 | 0.13637 | 0 | 0 | 0 | 42.7353 | 0.93202 | 1.2101 | 0 | 0 | 0
02_noise_target_ls-2_lab.tif | 42.8515 | 0.59691 | 1.2953 | 0.4546 | 1.6347 | 1.4529 | 0.12682 | 0.13061 | 0.10371 | 0.002206 | 0.003026 | 0.003272 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12565 | 0.002234 | 0.002976 | 0.004009 | 0.13057 | 0.000769 | 0.001972 | 0.002976 | 0.002495 | 0.002205 | 0.13057 | 0.000769 | 0.001972 | 0.001887 | 0.001046 | 0.000397 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12565 | 0.001679 | 0.001887 | 0.001814 | 0.12472 | 0.1305 | 0.13683 | 0.001593 | 0.001903 | 0.001975 | 42.837 | 0.46524 | 1.2753 | 0.28602 | 0.70885 | 0.26208
03_noise_target_ls-3_lab.tif | 42.853 | 0.61391 | 1.298 | 0.72879 | 2.6383 | 2.3446 | 0.12687 | 0.13066 | 0.10376 | 0.003521 | 0.004851 | 0.005268 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12571 | 0.003565 | 0.00477 | 0.006454 | 0.13062 | 0.000779 | 0.001964 | 0.00477 | 0.004027 | 0.003558 | 0.13062 | 0.000779 | 0.001964 | 0.003048 | 0.001696 | 0.000647 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12571 | 0.002712 | 0.003048 | 0.002928 | 0.12478 | 0.13055 | 0.13691 | 0.002573 | 0.003073 | 0.003188 | 42.8418 | 0.47443 | 1.2697 | 0.46199 | 1.1494 | 0.42631
04_noise_target_ls-4_lab.tif | 42.8512 | 0.69366 | 1.3287 | 1.5565 | 5.6502 | 5.0249 | 0.12709 | 0.13086 | 0.10398 | 0.007493 | 0.010352 | 0.011254 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12597 | 0.007587 | 0.010178 | 0.013789 | 0.13082 | 0.000808 | 0.001941 | 0.010178 | 0.008621 | 0.007611 | 0.13082 | 0.000808 | 0.001941 | 0.006519 | 0.003633 | 0.001385 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12597 | 0.005801 | 0.006519 | 0.00627 | 0.125 | 0.13075 | 0.13719 | 0.005504 | 0.006574 | 0.006827 | 42.8592 | 0.50707 | 1.252 | 0.98822 | 2.4617 | 0.9135
05_noise_target_ls-5_lab.tif | 42.8467 | 0.79053 | 1.3871 | 2.2677 | 8.2404 | 7.3464 | 0.12737 | 0.13114 | 0.10424 | 0.010911 | 0.015069 | 0.016407 | 0.13193 | 0.1311 | 0.12629 | 0.011047 | 0.014815 | 0.020102 | 0.1311 | 0.000824 | 0.001926 | 0.014815 | 0.012566 | 0.011094 | 0.1311 | 0.000824 | 0.001926 | 0.009498 | 0.005302 | 0.002021 | 0.13193 | 0.1311 | 0.12629 | 0.008456 | 0.009498 | 0.009139 | 0.12528 | 0.13103 | 0.13753 | 0.008023 | 0.009578 | 0.00995 | 42.8822 | 0.53539 | 1.2389 | 1.4397 | 3.5922 | 1.3337
06_noise_target_ls-6_lab.tif | 42.8364 | 1.0312 | 1.5733 | 3.5508 | 12.8942 | 11.5871 | 0.12812 | 0.13191 | 0.10491 | 0.017099 | 0.023571 | 0.025717 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12711 | 0.017313 | 0.023173 | 0.03151 | 0.13187 | 0.00083 | 0.001907 | 0.023173 | 0.01967 | 0.017372 | 0.13187 | 0.00083 | 0.001907 | 0.01488 | 0.00831 | 0.003169 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12711 | 0.013257 | 0.01488 | 0.014329 | 0.12602 | 0.1318 | 0.13843 | 0.012579 | 0.015005 | 0.0156 | 42.947 | 0.58858 | 1.2188 | 2.254 | 5.6231 | 2.0941
07_noise_target_ls-7_lab.tif | 42.8611 | 1.5305 | 2.0917 | 5.4788 | 19.749 | 18.1098 | 0.13012 | 0.13403 | 0.10665 | 0.026607 | 0.036523 | 0.040026 | 0.13478 | 0.134 | 0.12921 | 0.026946 | 0.035909 | 0.049039 | 0.134 | 0.000781 | 0.001914 | 0.035909 | 0.030469 | 0.026951 | 0.134 | 0.000781 | 0.001914 | 0.023105 | 0.012914 | 0.004935 | 0.13478 | 0.134 | 0.12921 | 0.020633 | 0.023105 | 0.022291 | 0.12799 | 0.13392 | 0.14072 | 0.019579 | 0.023298 | 0.024269 | 43.1443 | 0.66266 | 1.207 | 3.4854 | 8.6846 | 3.2664
08_noise_target_r_lab.tif | 42.9079 | 0.51502 | 1.5226 | 2.64 | 12.5266 | 8.2187 | 0.12842 | 0.13175 | 0.10437 | 0.022928 | 0.017554 | 0.018389 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12645 | 0.023107 | 0.01733 | 0.022532 | 0.13172 | 0.001261 | 0.002106 | 0.01733 | 0.018885 | 0.012406 | 0.13172 | 0.001261 | 0.002106 | 0.012427 | 0.00847 | 0.002343 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12645 | 0.015928 | 0.012427 | 0.011659 | 0.12627 | 0.13162 | 0.13771 | 0.015123 | 0.012368 | 0.012702 | 42.9478 | 0.62764 | 1.3457 | 1.8576 | 5.6719 | 1.5314
09_noise_target_g_lab.tif | 42.7446 | 1.3153 | 1.139 | 4.1487 | 11.6262 | 9.1739 | 0.12766 | 0.13181 | 0.10422 | 0.013439 | 0.027444 | 0.013956 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12625 | 0.013548 | 0.027027 | 0.017125 | 0.13177 | 0.000447 | 0.002206 | 0.027027 | 0.017537 | 0.013953 | 0.13177 | 0.000447 | 0.002206 | 0.016822 | 0.007027 | 0.002256 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12625 | 0.011994 | 0.016822 | 0.01512 | 0.12553 | 0.1317 | 0.1375 | 0.011347 | 0.017013 | 0.016454 | 42.9075 | 0.4842 | 1.3944 | 2.5585 | 4.8073 | 1.4849
10_noise_target_b_lab.tif | 42.9004 | 1.0983 | 2.7372 | 3.4235 | 13.5388 | 18.8862 | 0.12872 | 0.13224 | 0.10794 | 0.01798 | 0.022823 | 0.049829 | 0.13341 | 0.13223 | 0.13081 | 0.018747 | 0.022401 | 0.060962 | 0.13223 | 0.001174 | 0.000571 | 0.022401 | 0.021146 | 0.02742 | 0.13223 | 0.001174 | 0.000571 | 0.014444 | 0.009105 | 0.005335 | 0.13341 | 0.13223 | 0.13081 | 0.013779 | 0.014444 | 0.017899 | 0.12677 | 0.13218 | 0.14246 | 0.013146 | 0.01456 | 0.019497 | 43.009 | 0.80282 | 0.43037 | 2.1819 | 6.1586 | 3.4886
11_noise_target_lstar_lab.tif | 43.0312 | 0.569 | 1.2853 | 4.0925 | 0.14646 | 0.30272 | 0.12975 | 0.13368 | 0.10626 | 0.026671 | 0.027597 | 0.02252 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12874 | 0.027649 | 0.027595 | 0.027289 | 0.13365 | 0.000739 | 0.001965 | 0.027595 | 0.000229 | 0.000453 | 0.13365 | 0.000739 | 0.001965 | 0.017399 | 5.6e-05 | 3.8e-05 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12874 | 0.017421 | 0.017399 | 0.017375 | 0.12762 | 0.13357 | 0.1402 | 0.016557 | 0.017398 | 0.018922 | 43.1843 | 0.44007 | 1.2629 | 2.5882 | 0.042818 | 0.11087
ACTUAL:
| LAB | [5 empty] | XYZ (D50) | [5 empty] | XYZ (E ) | [5 empty] | AC1C2 | [5 empty] | SAC1C2 | [5 empty] | SXYZ (E ) | [5 empty] | SXYZ (D65) | [5 empty] | SLAB
| Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev
| LAB.means.L | LAB.means.a | LAB.means.b | LAB.noise.L | LAB.noise.a | LAB.noise.b | XYZ_D50.means.X | XYZ_D50.means.Y | XYZ_D50.means.Z | XYZ_D50.noise.X | XYZ_D50.noise.Y | XYZ_D50.noise.Z | XYZ_E.means.X | XYZ_E.means.Y | XYZ_E.means.Z | XYZ_E.noise.X | XYZ_E.noise.Y | XYZ_E.noise.Z | ACC.means.A | ACC.means.C1 | ACC.means.C2 | ACC.noise.A | ACC.noise.C1 | ACC.noise.C2 | SACC.means.A | SACC.means.C1 | SACC.means.C2 | SACC.noise.A | SACC.noise.C1 | SACC.noise.C2 | SXYZ_E.means.X | SXYZ_E.means.Y | SXYZ_E.means.Z | SXYZ_E.noise.X | SXYZ_E.noise.Y | SXYZ_E.noise.Z | SXYZ_D65.means.X | SXYZ_D65.means.Y | SXYZ_D65.means.Z | SXYZ_D65.noise.X | SXYZ_D65.noise.Y | SXYZ_D65.noise.Z | SLAB.means.L | SLAB.means.a | SLAB.means.b | SLAB.noise.L | SLAB.noise.a | SLAB.noise.b
01_noise_target_ls-1_lab.tif | 42.7543 | 1.0539 | 1.2316 | 1.9362e-11 | 2.3959e-13 | 1.0874e-12 | 0.12686 | 0.12994 | 0.10333 | 1.3367e-13 | 3.1725e-14 | 6.2589e-14 | 0.13137 | 0.12991 | 0.12519 | 1.3972e-13 | 9.2038e-14 | 9.7812e-14 | 0.12991 | 0.0014578 | 0.0018898 | 9.2038e-14 | 2.8927e-16 | 1.0814e-15 | 0.12991 | 0.0014578 | 0.0018898 | 9.165e-14 | 2.8927e-16 | 1.0666e-15 | 0.13137 | 0.12991 | 0.12519 | 1.3933e-13 | 9.165e-14 | 9.7479e-14 | 0.12475 | 0.12981 | 0.13634 | 1.277e-13 | 3.0892e-14 | 6.6808e-14 | 42.7352 | 0.93128 | 1.2181 | 2.6027e-11 | 8.9207e-13 | 7.9271e-14
02_noise_target_ls-2_lab.tif | 42.8515 | 0.59691 | 1.2953 | 0.4546 | 1.6347 | 1.4529 | 0.12682 | 0.13061 | 0.10368 | 0.002206 | 0.0030261 | 0.0032713 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12561 | 0.0022343 | 0.002976 | 0.0040076 | 0.13057 | 0.00076827 | 0.0019842 | 0.002976 | 0.0024951 | 0.0022049 | 0.13057 | 0.00076827 | 0.0019842 | 0.0018944 | 0.0010502 | 0.00039922 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12561 | 0.0016847 | 0.0018944 | 0.0018206 | 0.12472 | 0.1305 | 0.1368 | 0.0015984 | 0.0019103 | 0.001982 | 42.8369 | 0.46452 | 1.2833 | 0.28715 | 0.71191 | 0.26329
03_noise_target_ls-3_lab.tif | 42.853 | 0.61391 | 1.298 | 0.72879 | 2.6383 | 2.3446 | 0.12687 | 0.13066 | 0.10374 | 0.0035213 | 0.0048509 | 0.0052669 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12568 | 0.0035654 | 0.0047696 | 0.0064529 | 0.13062 | 0.0007785 | 0.0019766 | 0.0047696 | 0.004027 | 0.0035577 | 0.13062 | 0.0007785 | 0.0019766 | 0.0030597 | 0.0017031 | 0.00064944 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12568 | 0.0027213 | 0.0030597 | 0.0029395 | 0.12477 | 0.13055 | 0.13687 | 0.0025819 | 0.0030854 | 0.0032002 | 42.8417 | 0.47373 | 1.2777 | 0.46382 | 1.1544 | 0.42828
04_noise_target_ls-4_lab.tif | 42.8512 | 0.69366 | 1.3287 | 1.5565 | 5.6502 | 5.0249 | 0.12709 | 0.13086 | 0.10395 | 0.0074933 | 0.010352 | 0.011251 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12594 | 0.0075872 | 0.010178 | 0.013785 | 0.13082 | 0.00080772 | 0.0019533 | 0.010178 | 0.0086206 | 0.0076095 | 0.13082 | 0.00080772 | 0.0019533 | 0.0065447 | 0.0036483 | 0.0013912 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12594 | 0.0058212 | 0.0065447 | 0.0062944 | 0.125 | 0.13075 | 0.13716 | 0.0055231 | 0.0065998 | 0.0068526 | 42.8589 | 0.50652 | 1.26 | 0.99214 | 2.4724 | 0.91773
05_noise_target_ls-5_lab.tif | 42.8467 | 0.79053 | 1.3871 | 2.2677 | 8.2404 | 7.3464 | 0.12737 | 0.13114 | 0.10421 | 0.010911 | 0.015069 | 0.016403 | 0.13192 | 0.1311 | 0.12626 | 0.011047 | 0.014815 | 0.020097 | 0.1311 | 0.00082289 | 0.0019379 | 0.014815 | 0.012566 | 0.011093 | 0.1311 | 0.00082289 | 0.0019379 | 0.0095358 | 0.0053252 | 0.0020299 | 0.13192 | 0.1311 | 0.12626 | 0.0084852 | 0.0095358 | 0.0091738 | 0.12528 | 0.13102 | 0.1375 | 0.0080508 | 0.0096161 | 0.0099874 | 42.8819 | 0.53503 | 1.2469 | 1.4455 | 3.6077 | 1.3398
06_noise_target_ls-6_lab.tif | 42.8364 | 1.0312 | 1.5733 | 3.5508 | 12.8942 | 11.5871 | 0.12812 | 0.13191 | 0.10489 | 0.017099 | 0.023571 | 0.025711 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12708 | 0.017313 | 0.023173 | 0.031502 | 0.13187 | 0.00082982 | 0.001919 | 0.023173 | 0.01967 | 0.017369 | 0.13187 | 0.00082982 | 0.001919 | 0.014938 | 0.0083461 | 0.0031831 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12708 | 0.013304 | 0.014938 | 0.014383 | 0.12602 | 0.1318 | 0.13839 | 0.012623 | 0.015064 | 0.015659 | 42.9462 | 0.58878 | 1.2269 | 2.263 | 5.6476 | 2.1039
07_noise_target_ls-7_lab.tif | 42.8611 | 1.5305 | 2.0917 | 5.4788 | 19.749 | 18.1098 | 0.13012 | 0.13403 | 0.10662 | 0.026607 | 0.036523 | 0.040016 | 0.13478 | 0.134 | 0.12918 | 0.026946 | 0.035909 | 0.049027 | 0.134 | 0.00078035 | 0.0019269 | 0.035909 | 0.030469 | 0.026947 | 0.134 | 0.00078035 | 0.0019269 | 0.023197 | 0.01297 | 0.0049574 | 0.13478 | 0.134 | 0.12918 | 0.020706 | 0.023197 | 0.022376 | 0.12799 | 0.13392 | 0.14068 | 0.019647 | 0.023391 | 0.024361 | 43.1426 | 0.66414 | 1.2151 | 3.4995 | 8.7226 | 3.282
08_noise_target_r_lab.tif | 42.9079 | 0.51502 | 1.5226 | 2.64 | 12.5266 | 8.2187 | 0.12842 | 0.13175 | 0.10435 | 0.022928 | 0.017554 | 0.018384 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12642 | 0.023107 | 0.01733 | 0.022527 | 0.13172 | 0.0012608 | 0.0021187 | 0.01733 | 0.018885 | 0.012404 | 0.13172 | 0.0012608 | 0.0021187 | 0.012471 | 0.0085059 | 0.0023539 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12642 | 0.015983 | 0.012471 | 0.011699 | 0.12627 | 0.13162 | 0.13768 | 0.015175 | 0.012412 | 0.012745 | 42.9473 | 0.62586 | 1.3537 | 1.8643 | 5.6958 | 1.5385
09_noise_target_g_lab.tif | 42.7446 | 1.3153 | 1.139 | 4.1487 | 11.6262 | 9.1739 | 0.12766 | 0.13181 | 0.10419 | 0.013439 | 0.027444 | 0.013953 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12622 | 0.013548 | 0.027027 | 0.017121 | 0.13177 | 0.00044593 | 0.0022181 | 0.027027 | 0.017537 | 0.013952 | 0.13177 | 0.00044593 | 0.0022181 | 0.01689 | 0.0070577 | 0.002267 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12622 | 0.012038 | 0.01689 | 0.015179 | 0.12553 | 0.1317 | 0.13746 | 0.011388 | 0.017082 | 0.016517 | 42.9065 | 0.48568 | 1.4022 | 2.5691 | 4.8291 | 1.4921
10_noise_target_b_lab.tif | 42.9004 | 1.0983 | 2.7372 | 3.4235 | 13.5388 | 18.8862 | 0.12872 | 0.13224 | 0.10792 | 0.01798 | 0.022823 | 0.049817 | 0.13341 | 0.13224 | 0.13077 | 0.018747 | 0.022401 | 0.060948 | 0.13224 | 0.0011736 | 0.00058414 | 0.022401 | 0.021146 | 0.027414 | 0.13224 | 0.0011736 | 0.00058414 | 0.014501 | 0.009143 | 0.0053586 | 0.13341 | 0.13224 | 0.13077 | 0.013826 | 0.014501 | 0.017971 | 0.12677 | 0.13218 | 0.14242 | 0.013192 | 0.014618 | 0.019575 | 43.0083 | 0.80265 | 0.43923 | 2.1906 | 6.1849 | 3.5048
11_noise_target_lstar_lab.tif | 43.0312 | 0.569 | 1.2853 | 4.0925 | 0.14646 | 0.30272 | 0.12975 | 0.13368 | 0.10623 | 0.026671 | 0.027597 | 0.022515 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12871 | 0.027649 | 0.027595 | 0.027282 | 0.13365 | 0.00073844 | 0.0019772 | 0.027595 | 0.00022921 | 0.00045355 | 0.13365 | 0.00073844 | 0.0019772 | 0.017468 | 5.646e-05 | 3.7949e-05 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12871 | 0.01749 | 0.017468 | 0.017444 | 0.12761 | 0.13357 | 0.14017 | 0.016623 | 0.017467 | 0.018997 | 43.1833 | 0.43934 | 1.2712 | 2.5987 | 0.043008 | 0.11196
DELTA:
| LAB | [5 empty] | XYZ (D50) | [5 empty] | XYZ (E ) | [5 empty] | AC1C2 | [5 empty] | SAC1C2 | [5 empty] | SXYZ (E ) | [5 empty] | SXYZ (D65) | [5 empty] | SLAB
| Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev
| LAB.means.L | LAB.means.a | LAB.means.b | LAB.noise.L | LAB.noise.a | LAB.noise.b | XYZ_D50.means.X | XYZ_D50.means.Y | XYZ_D50.means.Z | XYZ_D50.noise.X | XYZ_D50.noise.Y | XYZ_D50.noise.Z | XYZ_E.means.X | XYZ_E.means.Y | XYZ_E.means.Z | XYZ_E.noise.X | XYZ_E.noise.Y | XYZ_E.noise.Z | ACC.means.A | ACC.means.C1 | ACC.means.C2 | ACC.noise.A | ACC.noise.C1 | ACC.noise.C2 | SACC.means.A | SACC.means.C1 | SACC.means.C2 | SACC.noise.A | SACC.noise.C1 | SACC.noise.C2 | SXYZ_E.means.X | SXYZ_E.means.Y | SXYZ_E.means.Z | SXYZ_E.noise.X | SXYZ_E.noise.Y | SXYZ_E.noise.Z | SXYZ_D65.means.X | SXYZ_D65.means.Y | SXYZ_D65.means.Z | SXYZ_D65.noise.X | SXYZ_D65.noise.Y | SXYZ_D65.noise.Z | SLAB.means.L | SLAB.means.a | SLAB.means.b | SLAB.noise.L | SLAB.noise.a | SLAB.noise.b
01_noise_target_ls-1_lab.tif | 0 | 4e-07 | 4e-07 | -1.9362e-11 | -2.3959e-13 | -1.0874e-12 | -4.1e-07 | 4.3e-07 | 2.528e-05 | -1.3367e-13 | -3.1725e-14 | -6.2589e-14 | 7.4e-07 | 5.8e-07 | 3.096e-05 | -1.3972e-13 | -9.2038e-14 | -9.7812e-14 | 5.8e-07 | 1.57e-07 | -1.1751e-05 | -9.2038e-14 | -2.8927e-16 | -1.0814e-15 | 5.8e-07 | 1.57e-07 | -1.1751e-05 | -9.165e-14 | -2.8927e-16 | -1.0666e-15 | 7.4e-07 | 5.8e-07 | 3.096e-05 | -1.3933e-13 | -9.165e-14 | -9.7479e-14 | 2.01e-06 | 8.8e-07 | 3.306e-05 | -1.277e-13 | -3.0892e-14 | -6.6808e-14 | 8e-05 | 0.00073336 | -0.0080136 | -2.6027e-11 | -8.9207e-13 | -7.9271e-14
02_noise_target_ls-2_lab.tif | 0 | 2.7e-07 | 3e-07 | 1e-08 | -2e-07 | -5e-07 | -1.7e-07 | 2e-07 | 2.562e-05 | 2e-10 | -1.242e-07 | 7.456e-07 | 8.3e-07 | 1.1e-07 | 3.068e-05 | -2.541e-07 | 3.93e-08 | 1.4183e-06 | 1.1e-07 | 7.2772e-07 | -1.223e-05 | 3.93e-08 | -6.14e-08 | 7.68e-08 | 1.1e-07 | 7.2772e-07 | -1.223e-05 | -7.427e-06 | -4.1946e-06 | -2.2209e-06 | 8.3e-07 | 1.1e-07 | 3.068e-05 | -5.6922e-06 | -7.427e-06 | -6.5821e-06 | 1.16e-06 | 2.4e-07 | 3.39e-05 | -5.4176e-06 | -7.2972e-06 | -7.044e-06 | 9e-05 | 0.00072193 | -0.0080232 | -0.0011303 | -0.0030657 | -0.001207
03_noise_target_ls-3_lab.tif | 0 | 3.1e-07 | -3e-07 | 1.7e-07 | 3e-07 | -4e-07 | -1.1e-07 | 4.9e-07 | 2.529e-05 | -2.691e-07 | 6.2e-08 | 1.0744e-06 | 6.3e-07 | 1.3e-07 | 3.061e-05 | -4.425e-07 | 4.052e-07 | 1.0704e-06 | 1.3e-07 | 4.9521e-07 | -1.2591e-05 | 4.052e-07 | 1.68e-08 | 3.279e-07 | 1.3e-07 | 4.9521e-07 | -1.2591e-05 | -1.1713e-05 | -7.0859e-06 | -2.4425e-06 | 6.3e-07 | 1.3e-07 | 3.061e-05 | -9.3193e-06 | -1.1713e-05 | -1.1524e-05 | 1.31e-06 | 4.7e-07 | 3.391e-05 | -8.8646e-06 | -1.2418e-05 | -1.2221e-05 | 0.000108 | 0.00069725 | -0.0080236 | -0.0018262 | -0.0049582 | -0.0019661
04_noise_target_ls-4_lab.tif | 0 | 3.4e-07 | 0 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.8e-07 | -2.5e-07 | 2.565e-05 | -2.535e-07 | -1.14e-07 | 2.682e-06 | 8.9e-07 | 6e-07 | 3.081e-05 | -1.692e-07 | 3.76e-07 | 3.52e-06 | 6e-07 | 2.8225e-07 | -1.2283e-05 | 3.76e-07 | 4.075e-07 | 1.4818e-06 | 6e-07 | 2.8225e-07 | -1.2283e-05 | -2.5685e-05 | -1.5304e-05 | -6.1631e-06 | 8.9e-07 | 6e-07 | 3.081e-05 | -2.0158e-05 | -2.5685e-05 | -2.4361e-05 | 1.57e-06 | 5.2e-07 | 3.379e-05 | -1.9054e-05 | -2.5812e-05 | -2.5599e-05 | 0.000212 | 0.00055543 | -0.0080259 | -0.0039229 | -0.010656 | -0.0042284
05_noise_target_ls-5_lab.tif | 0 | -5e-08 | -1e-07 | -1e-07 | -4e-07 | -1e-07 | 3.8e-07 | -5e-07 | 2.517e-05 | -2.24e-07 | -3.85e-07 | 4.276e-06 | 1e-06 | -1.2e-07 | 3.075e-05 | -4.27e-07 | 9e-09 | 4.743e-06 | -1.2e-07 | 1.115e-06 | -1.1947e-05 | 9e-09 | 3.53e-07 | 1.444e-06 | -1.2e-07 | 1.115e-06 | -1.1947e-05 | -3.7751e-05 | -2.3169e-05 | -8.944e-06 | 1e-06 | -1.2e-07 | 3.075e-05 | -2.9239e-05 | -3.7751e-05 | -3.4824e-05 | 1.24e-06 | 1.01e-06 | 3.353e-05 | -2.781e-05 | -3.8143e-05 | -3.7447e-05 | 0.00036 | 0.00035272 | -0.0080278 | -0.0057279 | -0.015556 | -0.0061973
06_noise_target_ls-6_lab.tif | 0 | -1e-07 | 5e-07 | 0 | 0 | 0 | -3.9e-07 | 1.1e-07 | 2.545e-05 | 2.47e-07 | -1.09e-07 | 5.841e-06 | 1.2e-06 | 2e-08 | 3.15e-05 | -1.49e-07 | -3.22e-07 | 7.938e-06 | 2e-08 | 1.7813e-07 | -1.199e-05 | -3.22e-07 | -9.8e-08 | 2.701e-06 | 2e-08 | 1.7813e-07 | -1.199e-05 | -5.8224e-05 | -3.6089e-05 | -1.414e-05 | 1.2e-06 | 2e-08 | 3.15e-05 | -4.6944e-05 | -5.8224e-05 | -5.4215e-05 | 1.87e-06 | 9.7e-07 | 3.428e-05 | -4.4106e-05 | -5.8934e-05 | -5.8897e-05 | 0.000767 | -0.00020233 | -0.0080338 | -0.0090251 | -0.024475 | -0.0098135
07_noise_target_ls-7_lab.tif | 0 | 4e-07 | -4e-07 | -1e-07 | 0 | 0 | 1.2e-07 | 2.9e-07 | 2.597e-05 | 5.1e-08 | 1.55e-07 | 9.871e-06 | 5e-07 | -1.5e-07 | 3.122e-05 | 2.06e-07 | 4.44e-07 | 1.2074e-05 | -1.5e-07 | 6.5049e-07 | -1.2948e-05 | 4.44e-07 | 3.82e-07 | 4.134e-06 | -1.5e-07 | 6.5049e-07 | -1.2948e-05 | -9.1512e-05 | -5.5742e-05 | -2.2406e-05 | 5e-07 | -1.5e-07 | 3.122e-05 | -7.2666e-05 | -9.1512e-05 | -8.52e-05 | 1.42e-06 | 1e-07 | 3.403e-05 | -6.8158e-05 | -9.2535e-05 | -9.1981e-05 | 0.00173 | -0.0014783 | -0.0080819 | -0.014134 | -0.038023 | -0.015626
08_noise_target_r_lab.tif | 0 | 1.4e-07 | 1e-07 | 0 | 0 | 2e-07 | 4.5e-07 | 2e-07 | 2.53e-05 | -1.31e-07 | 3.14e-07 | 4.728e-06 | 1.35e-06 | 1.7e-07 | 3.089e-05 | 2.1e-08 | -3e-07 | 5.499e-06 | 1.7e-07 | 1.849e-07 | -1.2687e-05 | -3e-07 | -1.98e-07 | 1.542e-06 | 1.7e-07 | 1.849e-07 | -1.2687e-05 | -4.3796e-05 | -3.5866e-05 | -1.0863e-05 | 1.35e-06 | 1.7e-07 | 3.089e-05 | -5.4928e-05 | -4.3796e-05 | -3.9719e-05 | 1.37e-06 | 3.1e-07 | 3.321e-05 | -5.2155e-05 | -4.4412e-05 | -4.3186e-05 | 0.000501 | 0.0017805 | -0.0080092 | -0.0066904 | -0.023953 | -0.0071115
09_noise_target_g_lab.tif | 0 | 5e-07 | -3e-07 | 3e-07 | 0 | -4e-07 | -2.2e-07 | -1.4e-07 | 2.554e-05 | -1.8e-08 | 1.46e-07 | 2.979e-06 | 9.8e-07 | -9e-08 | 3.114e-05 | -2.72e-07 | -2.83e-07 | 4.406e-06 | -9e-08 | 1.0672e-06 | -1.2093e-05 | -2.83e-07 | 3.12e-07 | 1.066e-06 | -9e-08 | 1.0672e-06 | -1.2093e-05 | -6.8105e-05 | -3.0687e-05 | -1.0986e-05 | 9.8e-07 | -9e-08 | 3.114e-05 | -4.4081e-05 | -6.8105e-05 | -5.8539e-05 | 1.3e-06 | 2.1e-07 | 3.327e-05 | -4.1279e-05 | -6.8989e-05 | -6.3176e-05 | 0.000994 | -0.0014855 | -0.0077838 | -0.01057 | -0.021844 | -0.0072044
10_noise_target_b_lab.tif | 0 | -5e-07 | -4e-07 | -1e-07 | 0 | 0 | 5e-07 | -9e-08 | 2.63e-05 | -1.9e-08 | -8.8e-08 | 1.2408e-05 | 1.38e-06 | -7e-08 | 3.227e-05 | -2.64e-07 | -1.55e-07 | 1.4487e-05 | -7e-08 | 4.438e-07 | -1.3136e-05 | -1.55e-07 | 6e-09 | 5.845e-06 | -7e-08 | 4.438e-07 | -1.3136e-05 | -5.7275e-05 | -3.8003e-05 | -2.3556e-05 | 1.38e-06 | -7e-08 | 3.227e-05 | -4.7477e-05 | -5.7275e-05 | -7.1778e-05 | 1.22e-06 | 6e-07 | 3.436e-05 | -4.5507e-05 | -5.8009e-05 | -7.8388e-05 | 0.000725 | 0.00016965 | -0.0088589 | -0.0087127 | -0.026295 | -0.016173
11_noise_target_lstar_lab.tif | 0 | 0 | -5e-07 | 1e-07 | -2.3e-07 | 3.5e-07 | -2.8e-07 | -3.4e-07 | 2.599e-05 | 1.99e-07 | 1.26e-07 | 5.397e-06 | 1.26e-06 | 7.1e-07 | 3.172e-05 | 4.42e-07 | 4.66e-07 | 7.115e-06 | 7.1e-07 | 5.5812e-07 | -1.2206e-05 | 4.66e-07 | -2.1194e-07 | -5.4912e-07 | 7.1e-07 | 5.5812e-07 | -1.2206e-05 | -6.9354e-05 | -4.5954e-07 | 5.0664e-08 | 1.26e-06 | 7.1e-07 | 3.172e-05 | -6.9404e-05 | -6.9354e-05 | -6.8626e-05 | 2.08e-06 | 5.3e-07 | 3.467e-05 | -6.6394e-05 | -6.9279e-05 | -7.5028e-05 | 0.000992 | 0.00072305 | -0.0082586 | -0.010463 | -0.00018976 | -0.0010875

## ROIs
| X_LL | Y_LL | Width | Height
patch01 | 566 | 441 | 220 | 220
| X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR | X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR
patch01 | 566 | 441 | 785 | 660 | 566 | 441 | 785 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0

## xl_DCF_History (hidden)
CLINAME | DATETIME | DONEBY | IPADDRESS | APPVER | RANDOM | CHECKSUM
࡚ࡳࡈࡱࡦࡸࡸ࡮࡫࡮ࡪࡩ | ࠻࠴࠷࠻࠴࠷࠵࠶࠹ࠥࠥ࠶࠵࠿࠸࠼ࡆࡒࠥ࠭ࡌࡒ࡙࠰࠶࠿࠵࠮ | ࡘ࡙ࡡࡉࡴࡳࡦࡱࡩࠥࡧࡦࡽࡹࡪࡷ | ࡊࡉࡇ࠵࠵࠵࠵࠽࠵࠻ | ࠹࠳࠵࠳࠷࠳࠵ | 5 | ࠹࠼࠺࠺