## Output
EXPECTED:
ISO
|  | Mean | Std
|  | VN | VN
ls-1 | 01_noise_target_ls-1_lab.roi00 | 42.7353 | 0
ls-2 | 02_noise_target_ls-2_lab.roi00 | 42.8307 | 1.5543
ls-3 | 03_noise_target_ls-3_lab.roi00 | 42.8255 | 2.5193
ls-4 | 04_noise_target_ls-4_lab.roi00 | 42.7836 | 5.4243
ls-5 | 05_noise_target_ls-5_lab.roi00 | 42.7193 | 7.9789
ls-6 | 06_noise_target_ls-6_lab.roi00 | 42.5265 | 12.8356
ls-7 | 07_noise_target_ls-7_lab.roi00 | 42.0013 | 21.0175
r | 08_noise_target_r_lab.roi00 | 42.6684 | 11.6021
g | 09_noise_target_g_lab.roi00 | 42.3507 | 12.7565
b | 10_noise_target_b_lab.roi00 | 42.6184 | 13.5114
lstar | 11_noise_target_lstar_lab.roi00 | 42.6108 | 6.7753
ACTUAL:
ISO
|  | Mean | Std
|  | VN | VN
ls-1 | 01_noise_target_ls-1_lab.roi00 | 42.7352 | 2.6637e-11
ls-2 | 02_noise_target_ls-2_lab.roi00 | 42.8307 | 1.5543
ls-3 | 03_noise_target_ls-3_lab.roi00 | 42.8254 | 2.5193
ls-4 | 04_noise_target_ls-4_lab.roi00 | 42.7835 | 5.4244
ls-5 | 05_noise_target_ls-5_lab.roi00 | 42.7192 | 7.979
ls-6 | 06_noise_target_ls-6_lab.roi00 | 42.5264 | 12.8359
ls-7 | 07_noise_target_ls-7_lab.roi00 | 42.0012 | 21.0184
r | 08_noise_target_r_lab.roi00 | 42.6683 | 11.6022
g | 09_noise_target_g_lab.roi00 | 42.3506 | 12.7571
b | 10_noise_target_b_lab.roi00 | 42.6183 | 13.5117
lstar | 11_noise_target_lstar_lab.roi00 | 42.6107 | 6.7767
DELTA:
ISO
|  | Mean | Std
|  | VN | VN
01_noise_target_ls-1_lab.roi00 |  | 8e-05 | -2.6637e-11
02_noise_target_ls-2_lab.roi00 |  | 8e-05 | -2.67e-05
03_noise_target_ls-3_lab.roi00 |  | 7.9e-05 | -4.35e-05
04_noise_target_ls-4_lab.roi00 |  | 8.1e-05 | -9.87e-05
05_noise_target_ls-5_lab.roi00 |  | 8.1e-05 | -0.0001568
06_noise_target_ls-6_lab.roi00 |  | 8.5e-05 | -0.00033
07_noise_target_ls-7_lab.roi00 |  | 9.4e-05 | -0.000893
08_noise_target_r_lab.roi00 |  | 8.2e-05 | -0.000121
09_noise_target_g_lab.roi00 |  | 8.5e-05 | -0.000592
10_noise_target_b_lab.roi00 |  | 8.6e-05 | -0.000264
11_noise_target_lstar_lab.roi00 |  | 8.2e-05 | -0.0013265
MIN |  | 7.9e-05 | -0.0013265
MAX |  | 9.4e-05 | -2.6637e-11

## Stats
EXPECTED:
| LAB | [5 empty] | XYZ (D50) | [5 empty] | XYZ (E ) | [5 empty] | AC1C2 | [5 empty] | SAC1C2 | [5 empty] | SXYZ (E ) | [5 empty] | SXYZ (D65) | [5 empty] | SLUV
| Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev
| L | a | b | L | a | b | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | L | U | V | L | U | V
01_noise_target_ls-1_lab.roi00 | 42.7543 | 1.0539 | 1.2316 | 0 | 0 | 0 | 0.12686 | 0.12994 | 0.10335 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0.12992 | 0.12522 | 0 | 0 | 0 | 0.12992 | 0.001458 | 0.001878 | 0 | 0 | 0 | 0.12992 | 0.001458 | 0.001878 | 0 | 0 | 0 | 0.13137 | 0.12992 | 0.12522 | 0 | 0 | 0 | 0.12476 | 0.12982 | 0.13637 | 0 | 0 | 0 | 42.7353 | 1.83 | 1.432 | 0 | 0 | 0
02_noise_target_ls-2_lab.roi00 | 42.8515 | 0.59691 | 1.2953 | 0.4546 | 1.6347 | 1.4529 | 0.12682 | 0.13061 | 0.10371 | 0.002206 | 0.003026 | 0.003272 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12565 | 0.002234 | 0.002976 | 0.004009 | 0.13057 | 0.000769 | 0.001972 | 0.002976 | 0.002495 | 0.002205 | 0.13057 | 0.000769 | 0.001972 | 0.004441 | 0.001095 | 0.000413 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12565 | 0.004047 | 0.004441 | 0.004216 | 0.12472 | 0.1305 | 0.13683 | 0.00384 | 0.004457 | 0.00459 | 42.8307 | 1.2882 | 1.5882 | 0.67047 | 0.88259 | 0.40819
03_noise_target_ls-3_lab.roi00 | 42.853 | 0.61391 | 1.298 | 0.72879 | 2.6383 | 2.3446 | 0.12687 | 0.13066 | 0.10376 | 0.003521 | 0.004851 | 0.005268 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12571 | 0.003565 | 0.00477 | 0.006454 | 0.13062 | 0.000779 | 0.001964 | 0.00477 | 0.004027 | 0.003558 | 0.13062 | 0.000779 | 0.001964 | 0.007172 | 0.001776 | 0.000672 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12571 | 0.006534 | 0.007172 | 0.006804 | 0.12478 | 0.13055 | 0.13691 | 0.006198 | 0.007198 | 0.007408 | 42.8255 | 1.3055 | 1.5769 | 1.084 | 1.4326 | 0.66458
04_noise_target_ls-4_lab.roi00 | 42.8512 | 0.69366 | 1.3287 | 1.5565 | 5.6502 | 5.0249 | 0.12709 | 0.13086 | 0.10398 | 0.007493 | 0.010352 | 0.011254 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12597 | 0.007587 | 0.010178 | 0.013789 | 0.13082 | 0.000808 | 0.001941 | 0.010178 | 0.008621 | 0.007611 | 0.13082 | 0.000808 | 0.001941 | 0.015342 | 0.003803 | 0.001439 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12597 | 0.013975 | 0.015342 | 0.014561 | 0.125 | 0.13075 | 0.13719 | 0.013258 | 0.015399 | 0.015854 | 42.7836 | 1.3892 | 1.5333 | 2.3324 | 3.0861 | 1.4319
05_noise_target_ls-5_lab.roi00 | 42.8467 | 0.79053 | 1.3871 | 2.2677 | 8.2404 | 7.3464 | 0.12737 | 0.13114 | 0.10424 | 0.010911 | 0.015069 | 0.016407 | 0.13193 | 0.1311 | 0.12629 | 0.011047 | 0.014815 | 0.020102 | 0.1311 | 0.000824 | 0.001926 | 0.014815 | 0.012566 | 0.011094 | 0.1311 | 0.000824 | 0.001926 | 0.022353 | 0.005551 | 0.0021 | 0.13193 | 0.1311 | 0.12629 | 0.020362 | 0.022353 | 0.021216 | 0.12528 | 0.13103 | 0.13753 | 0.019318 | 0.022436 | 0.023099 | 42.7193 | 1.4961 | 1.4886 | 3.4274 | 4.5433 | 2.107
06_noise_target_ls-6_lab.roi00 | 42.8364 | 1.0312 | 1.5733 | 3.5508 | 12.8942 | 11.5871 | 0.12812 | 0.13191 | 0.10491 | 0.017099 | 0.023571 | 0.025717 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12711 | 0.017313 | 0.023173 | 0.03151 | 0.13187 | 0.00083 | 0.001907 | 0.023173 | 0.01967 | 0.017372 | 0.13187 | 0.00083 | 0.001907 | 0.035017 | 0.008701 | 0.003294 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12711 | 0.031908 | 0.035017 | 0.033245 | 0.12602 | 0.1318 | 0.13843 | 0.030272 | 0.035147 | 0.036196 | 42.5265 | 1.7852 | 1.3852 | 5.5189 | 7.3039 | 3.3864
07_noise_target_ls-7_lab.roi00 | 42.8611 | 1.5305 | 2.0917 | 5.4788 | 19.749 | 18.1098 | 0.13012 | 0.13403 | 0.10665 | 0.026607 | 0.036523 | 0.040026 | 0.13478 | 0.134 | 0.12921 | 0.026946 | 0.035909 | 0.049039 | 0.134 | 0.000781 | 0.001914 | 0.035909 | 0.030469 | 0.026951 | 0.134 | 0.000781 | 0.001914 | 0.054375 | 0.013521 | 0.00513 | 0.13478 | 0.134 | 0.12921 | 0.049591 | 0.054375 | 0.051653 | 0.12801 | 0.13397 | 0.14076 | 0.046981 | 0.054435 | 0.05611 | 42.0013 | 2.3626 | 1.2311 | 9.2355 | 11.7534 | 5.4741
08_noise_target_r_lab.roi00 | 42.9079 | 0.51502 | 1.5226 | 2.64 | 12.5266 | 8.2187 | 0.12842 | 0.13175 | 0.10437 | 0.022928 | 0.017554 | 0.018389 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12645 | 0.023107 | 0.01733 | 0.022532 | 0.13172 | 0.001261 | 0.002106 | 0.01733 | 0.018885 | 0.012406 | 0.13172 | 0.001261 | 0.002106 | 0.029106 | 0.008866 | 0.002437 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12645 | 0.031469 | 0.029106 | 0.027525 | 0.12627 | 0.13162 | 0.13771 | 0.029876 | 0.029045 | 0.029979 | 42.6684 | 1.5867 | 1.6153 | 4.492 | 7.417 | 2.4483
09_noise_target_g_lab.roi00 | 42.7446 | 1.3153 | 1.139 | 4.1487 | 11.6262 | 9.1739 | 0.12766 | 0.13181 | 0.10422 | 0.013439 | 0.027444 | 0.013956 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12625 | 0.013548 | 0.027027 | 0.017125 | 0.13177 | 0.000447 | 0.002206 | 0.027027 | 0.017537 | 0.013953 | 0.13177 | 0.000447 | 0.002206 | 0.039649 | 0.00736 | 0.002343 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12625 | 0.034092 | 0.039649 | 0.037419 | 0.12553 | 0.1317 | 0.1375 | 0.032333 | 0.039845 | 0.040732 | 42.3507 | 1.9389 | 1.6228 | 6.3588 | 6.538 | 2.5612
10_noise_target_b_lab.roi00 | 42.9004 | 1.0983 | 2.7372 | 3.4235 | 13.5388 | 18.8862 | 0.12872 | 0.13224 | 0.10794 | 0.01798 | 0.022823 | 0.049829 | 0.13341 | 0.13223 | 0.13081 | 0.018747 | 0.022401 | 0.060962 | 0.13223 | 0.001174 | 0.000571 | 0.022401 | 0.021146 | 0.02742 | 0.13223 | 0.001174 | 0.000571 | 0.033985 | 0.009527 | 0.005548 | 0.13341 | 0.13223 | 0.13081 | 0.03152 | 0.033985 | 0.034487 | 0.12677 | 0.13218 | 0.14246 | 0.029943 | 0.034107 | 0.037553 | 42.6184 | 1.5413 | 0.28993 | 5.3199 | 7.5562 | 5.429
11_noise_target_lstar_lab.roi00 | 43.0312 | 0.569 | 1.2853 | 4.0925 | 0.14646 | 0.30272 | 0.12975 | 0.13368 | 0.10626 | 0.026671 | 0.027597 | 0.02252 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12874 | 0.027649 | 0.027595 | 0.027289 | 0.13365 | 0.000739 | 0.001965 | 0.027595 | 0.000229 | 0.000453 | 0.13365 | 0.000739 | 0.001965 | 0.04098 | 5.9e-05 | 3.9e-05 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12874 | 0.041003 | 0.04098 | 0.040956 | 0.12762 | 0.13358 | 0.1402 | 0.038967 | 0.040974 | 0.044593 | 42.6108 | 1.2891 | 1.636 | 6.46 | 0.24499 | 0.33017
ACTUAL:
| Mean L: LAB; Mean X: XYZ (D50); Mean X: XYZ (E ); Mean A: AC1C2 | [5 empty] | SAC1C2 | [5 empty] | SXYZ (E ) | [5 empty] | SXYZ (D65) | [5 empty] | SLUV
| Mean L: Mean; Std Dev L: Std Dev; Mean X: Mean; Std Dev X: Std Dev; Mean X: Mean; Std Dev X: Std Dev; Mean A: Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev
| L | a | b | L | a | b | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | L | U | V | L | U | V
01_noise_target_ls-1_lab.roi00 | 42.7543 | 1.0539 | 1.2316 | 1.9362e-11 | 2.3959e-13 | 1.0874e-12 | 0.12686 | 0.12994 | 0.10333 | 1.3367e-13 | 3.1697e-14 | 6.2589e-14 | 0.13137 | 0.12991 | 0.12519 | 1.3972e-13 | 9.2066e-14 | 9.7812e-14 | 0.12991 | 0.0014578 | 0.0018898 | 9.2066e-14 | 2.6238e-16 | 1.0883e-15 | 0.12991 | 0.0014578 | 0.0018898 | 9.2066e-14 | 2.6238e-16 | 1.0883e-15 | 0.13137 | 0.12991 | 0.12519 | 1.3972e-13 | 9.2066e-14 | 9.7812e-14 | 0.12475 | 0.12981 | 0.13634 | 1.2734e-13 | 3.1281e-14 | 6.642e-14 | 42.7352 | 1.8335 | 1.4425 | 2.6091e-11 | 5.0493e-13 | 3.5816e-13
02_noise_target_ls-2_lab.roi00 | 42.8515 | 0.59691 | 1.2953 | 0.4546 | 1.6347 | 1.4529 | 0.12682 | 0.13061 | 0.10368 | 0.002206 | 0.0030261 | 0.0032713 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12561 | 0.0022343 | 0.002976 | 0.0040076 | 0.13057 | 0.00076827 | 0.0019842 | 0.002976 | 0.0024951 | 0.0022049 | 0.13057 | 0.00076827 | 0.0019842 | 0.0044409 | 0.0010948 | 0.00041277 | 0.13134 | 0.13057 | 0.12561 | 0.0040471 | 0.0044409 | 0.0042161 | 0.12472 | 0.1305 | 0.1368 | 0.0038396 | 0.0044574 | 0.0045904 | 42.8307 | 1.2917 | 1.5987 | 0.67047 | 0.88266 | 0.40809
03_noise_target_ls-3_lab.roi00 | 42.853 | 0.61391 | 1.298 | 0.72879 | 2.6383 | 2.3446 | 0.12687 | 0.13066 | 0.10374 | 0.0035213 | 0.0048509 | 0.0052669 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12568 | 0.0035654 | 0.0047696 | 0.0064529 | 0.13062 | 0.0007785 | 0.0019766 | 0.0047696 | 0.004027 | 0.0035577 | 0.13062 | 0.0007785 | 0.0019766 | 0.0071717 | 0.0017755 | 0.00067189 | 0.1314 | 0.13062 | 0.12568 | 0.0065337 | 0.0071717 | 0.0068042 | 0.12477 | 0.13055 | 0.13687 | 0.0061985 | 0.0071984 | 0.0074082 | 42.8254 | 1.309 | 1.5874 | 1.084 | 1.4327 | 0.66441
04_noise_target_ls-4_lab.roi00 | 42.8512 | 0.69366 | 1.3287 | 1.5565 | 5.6502 | 5.0249 | 0.12709 | 0.13086 | 0.10395 | 0.0074933 | 0.010352 | 0.011251 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12594 | 0.0075872 | 0.010178 | 0.013785 | 0.13082 | 0.00080772 | 0.0019533 | 0.010178 | 0.0086206 | 0.0076095 | 0.13082 | 0.00080772 | 0.0019533 | 0.015342 | 0.0038034 | 0.0014391 | 0.13163 | 0.13082 | 0.12594 | 0.013975 | 0.015342 | 0.014561 | 0.125 | 0.13075 | 0.13716 | 0.013258 | 0.015399 | 0.015854 | 42.7835 | 1.3928 | 1.5439 | 2.3324 | 3.0864 | 1.4315
05_noise_target_ls-5_lab.roi00 | 42.8467 | 0.79053 | 1.3871 | 2.2677 | 8.2404 | 7.3464 | 0.12737 | 0.13114 | 0.10421 | 0.010911 | 0.015069 | 0.016403 | 0.13192 | 0.1311 | 0.12626 | 0.011047 | 0.014815 | 0.020097 | 0.1311 | 0.00082289 | 0.0019379 | 0.014815 | 0.012566 | 0.011093 | 0.1311 | 0.00082289 | 0.0019379 | 0.022353 | 0.0055514 | 0.0020996 | 0.13192 | 0.1311 | 0.12626 | 0.020362 | 0.022353 | 0.021216 | 0.12528 | 0.13102 | 0.1375 | 0.019318 | 0.022436 | 0.023099 | 42.7192 | 1.4997 | 1.4992 | 3.4274 | 4.5437 | 2.1065
06_noise_target_ls-6_lab.roi00 | 42.8364 | 1.0312 | 1.5733 | 3.5508 | 12.8942 | 11.5871 | 0.12812 | 0.13191 | 0.10489 | 0.017099 | 0.023571 | 0.025711 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12708 | 0.017313 | 0.023173 | 0.031502 | 0.13187 | 0.00082982 | 0.001919 | 0.023173 | 0.01967 | 0.017369 | 0.13187 | 0.00082982 | 0.001919 | 0.035017 | 0.0087008 | 0.003293 | 0.1327 | 0.13187 | 0.12708 | 0.031908 | 0.035017 | 0.033245 | 0.12602 | 0.1318 | 0.13839 | 0.030272 | 0.035147 | 0.036196 | 42.5264 | 1.7889 | 1.396 | 5.5189 | 7.3046 | 3.3855
07_noise_target_ls-7_lab.roi00 | 42.8611 | 1.5305 | 2.0917 | 5.4788 | 19.749 | 18.1098 | 0.13012 | 0.13403 | 0.10662 | 0.026607 | 0.036523 | 0.040016 | 0.13478 | 0.134 | 0.12918 | 0.026946 | 0.035909 | 0.049027 | 0.134 | 0.00078035 | 0.0019269 | 0.035909 | 0.030469 | 0.026947 | 0.134 | 0.00078035 | 0.0019269 | 0.054375 | 0.013521 | 0.0051292 | 0.13478 | 0.134 | 0.12918 | 0.049591 | 0.054375 | 0.051652 | 0.12801 | 0.13397 | 0.14073 | 0.046981 | 0.054435 | 0.056109 | 42.0012 | 2.3667 | 1.2423 | 9.2355 | 11.7548 | 5.4729
08_noise_target_r_lab.roi00 | 42.9079 | 0.51502 | 1.5226 | 2.64 | 12.5266 | 8.2187 | 0.12842 | 0.13175 | 0.10435 | 0.022928 | 0.017554 | 0.018384 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12642 | 0.023107 | 0.01733 | 0.022527 | 0.13172 | 0.0012608 | 0.0021187 | 0.01733 | 0.018885 | 0.012404 | 0.13172 | 0.0012608 | 0.0021187 | 0.029106 | 0.0088657 | 0.0024362 | 0.13298 | 0.13172 | 0.12642 | 0.031469 | 0.029106 | 0.027525 | 0.12627 | 0.13162 | 0.13768 | 0.029876 | 0.029045 | 0.029979 | 42.6683 | 1.5903 | 1.626 | 4.492 | 7.4173 | 2.4479
09_noise_target_g_lab.roi00 | 42.7446 | 1.3153 | 1.139 | 4.1487 | 11.6262 | 9.1739 | 0.12766 | 0.13181 | 0.10419 | 0.013439 | 0.027444 | 0.013953 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12622 | 0.013548 | 0.027027 | 0.017121 | 0.13177 | 0.00044593 | 0.0022181 | 0.027027 | 0.017537 | 0.013952 | 0.13177 | 0.00044593 | 0.0022181 | 0.039649 | 0.0073597 | 0.0023429 | 0.13221 | 0.13177 | 0.12622 | 0.034092 | 0.039649 | 0.037419 | 0.12553 | 0.1317 | 0.13746 | 0.032333 | 0.039845 | 0.040732 | 42.3506 | 1.9427 | 1.6337 | 6.3589 | 6.5391 | 2.56
10_noise_target_b_lab.roi00 | 42.9004 | 1.0983 | 2.7372 | 3.4235 | 13.5388 | 18.8862 | 0.12872 | 0.13224 | 0.10792 | 0.01798 | 0.022823 | 0.049817 | 0.13341 | 0.13224 | 0.13077 | 0.018747 | 0.022401 | 0.060948 | 0.13224 | 0.0011736 | 0.00058414 | 0.022401 | 0.021146 | 0.027414 | 0.13224 | 0.0011736 | 0.00058414 | 0.033985 | 0.0095269 | 0.0055463 | 0.13341 | 0.13224 | 0.13077 | 0.03152 | 0.033985 | 0.034485 | 0.12677 | 0.13218 | 0.14242 | 0.029943 | 0.034107 | 0.037551 | 42.6183 | 1.5451 | 0.30091 | 5.3199 | 7.5569 | 5.4281
11_noise_target_lstar_lab.roi00 | 43.0312 | 0.569 | 1.2853 | 4.0925 | 0.14646 | 0.30272 | 0.12975 | 0.13368 | 0.10623 | 0.026671 | 0.027597 | 0.022515 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12871 | 0.027649 | 0.027595 | 0.027282 | 0.13365 | 0.00073844 | 0.0019772 | 0.027595 | 0.00022921 | 0.00045355 | 0.13365 | 0.00073844 | 0.0019772 | 0.04098 | 5.9006e-05 | 3.9089e-05 | 0.13439 | 0.13365 | 0.12871 | 0.041003 | 0.04098 | 0.040955 | 0.12762 | 0.13358 | 0.14017 | 0.038966 | 0.040974 | 0.044592 | 42.6107 | 1.2928 | 1.6471 | 6.46 | 0.24574 | 0.33228
DELTA:
| Mean L: LAB; Mean X: XYZ (D50); Mean X: XYZ (E ); Mean A: AC1C2 | [5 empty] | SAC1C2 | [5 empty] | SXYZ (E ) | [5 empty] | SXYZ (D65) | [5 empty] | SLUV
| Mean L: Mean; Std Dev L: Std Dev; Mean X: Mean; Std Dev X: Std Dev; Mean X: Mean; Std Dev X: Std Dev; Mean A: Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev |  |  | Mean |  |  | Std Dev
| L | a | b | L | a | b | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | A | C1 | C2 | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | X | Y | Z | L | U | V | L | U | V
01_noise_target_ls-1_lab.roi00 | 0 | 4e-07 | 4e-07 | -1.9362e-11 | -2.3959e-13 | -1.0874e-12 | -4.1e-07 | 4.3e-07 | 2.528e-05 | -1.3367e-13 | -3.1697e-14 | -6.2589e-14 | 7.4e-07 | 5.8e-07 | 3.096e-05 | -1.3972e-13 | -9.2066e-14 | -9.7812e-14 | 5.8e-07 | 1.57e-07 | -1.1751e-05 | -9.2066e-14 | -2.6238e-16 | -1.0883e-15 | 5.8e-07 | 1.57e-07 | -1.1751e-05 | -9.2066e-14 | -2.6238e-16 | -1.0883e-15 | 7.4e-07 | 5.8e-07 | 3.096e-05 | -1.3972e-13 | -9.2066e-14 | -9.7812e-14 | 2.01e-06 | 8.8e-07 | 3.306e-05 | -1.2734e-13 | -3.1281e-14 | -6.642e-14 | 8e-05 | -0.0035077 | -0.010477 | -2.6091e-11 | -5.0493e-13 | -3.5816e-13
02_noise_target_ls-2_lab.roi00 | 0 | 2.7e-07 | 3e-07 | 1e-08 | -2e-07 | -5e-07 | -1.7e-07 | 2e-07 | 2.562e-05 | 2e-10 | -1.242e-07 | 7.456e-07 | 8.3e-07 | 1.1e-07 | 3.068e-05 | -2.541e-07 | 3.93e-08 | 1.4183e-06 | 1.1e-07 | 7.2772e-07 | -1.223e-05 | 3.93e-08 | -6.14e-08 | 7.68e-08 | 1.1e-07 | 7.2772e-07 | -1.223e-05 | 9.37e-08 | 2.203e-07 | 2.281e-07 | 8.3e-07 | 1.1e-07 | 3.068e-05 | -8.36e-08 | 9.37e-08 | -1.168e-07 | 1.16e-06 | 2.4e-07 | 3.39e-05 | 4.209e-07 | -4.236e-07 | -3.75e-07 | 8e-05 | -0.003491 | -0.0105 | -1.93e-06 | -6.721e-05 | 0.00010132
03_noise_target_ls-3_lab.roi00 | 0 | 3.1e-07 | -3e-07 | 1.7e-07 | 3e-07 | -4e-07 | -1.1e-07 | 4.9e-07 | 2.529e-05 | -2.691e-07 | 6.2e-08 | 1.0744e-06 | 6.3e-07 | 1.3e-07 | 3.061e-05 | -4.425e-07 | 4.052e-07 | 1.0704e-06 | 1.3e-07 | 4.9521e-07 | -1.2591e-05 | 4.052e-07 | 1.68e-08 | 3.279e-07 | 1.3e-07 | 4.9521e-07 | -1.2591e-05 | 3.235e-07 | 4.975e-07 | 1.1374e-07 | 6.3e-07 | 1.3e-07 | 3.061e-05 | 3.459e-07 | 3.235e-07 | -1.651e-07 | 1.31e-06 | 4.7e-07 | 3.391e-05 | -5.009e-07 | -4.253e-07 | -1.514e-07 | 7.9e-05 | -0.003496 | -0.01051 | -3.8e-06 | -0.0001092 | 0.00016483
04_noise_target_ls-4_lab.roi00 | 0 | 3.4e-07 | 0 | 1e-07 | 1e-07 | 0 | 1.8e-07 | -2.5e-07 | 2.565e-05 | -2.535e-07 | -1.14e-07 | 2.682e-06 | 8.9e-07 | 6e-07 | 3.081e-05 | -1.692e-07 | 3.76e-07 | 3.52e-06 | 6e-07 | 2.8225e-07 | -1.2283e-05 | 3.76e-07 | 4.075e-07 | 1.4818e-06 | 6e-07 | 2.8225e-07 | -1.2283e-05 | 3.43e-07 | -4.082e-07 | -6e-08 | 8.9e-07 | 6e-07 | 3.081e-05 | -1.22e-07 | 3.43e-07 | -1.09e-07 | 1.57e-06 | 5.2e-07 | 3.379e-05 | -3.92e-07 | -2.8e-08 | 3.41e-07 | 8.1e-05 | -0.0035253 | -0.010561 | -8.6e-06 | -0.0002413 | 0.000357
05_noise_target_ls-5_lab.roi00 | 0 | -5e-08 | -1e-07 | -1e-07 | -4e-07 | -1e-07 | 3.8e-07 | -5e-07 | 2.517e-05 | -2.24e-07 | -3.85e-07 | 4.276e-06 | 1e-06 | -1.2e-07 | 3.075e-05 | -4.27e-07 | 9e-09 | 4.743e-06 | -1.2e-07 | 1.115e-06 | -1.1947e-05 | 9e-09 | 3.53e-07 | 1.444e-06 | -1.2e-07 | 1.115e-06 | -1.1947e-05 | 2.55e-07 | -4.496e-07 | 4.026e-07 | 1e-06 | -1.2e-07 | 3.075e-05 | 1.79e-07 | 2.55e-07 | 4.39e-07 | 1.24e-06 | 1.01e-06 | 3.353e-05 | 4.49e-07 | -4.12e-07 | 1.92e-07 | 8.1e-05 | -0.0035666 | -0.010635 | -1.24e-05 | -0.0003706 | 0.0005285
06_noise_target_ls-6_lab.roi00 | 0 | -1e-07 | 5e-07 | 0 | 0 | 0 | -3.9e-07 | 1.1e-07 | 2.545e-05 | 2.47e-07 | -1.09e-07 | 5.841e-06 | 1.2e-06 | 2e-08 | 3.15e-05 | -1.49e-07 | -3.22e-07 | 7.938e-06 | 2e-08 | 1.7813e-07 | -1.199e-05 | -3.22e-07 | -9.8e-08 | 2.701e-06 | 2e-08 | 1.7813e-07 | -1.199e-05 | 1.56e-07 | 2.275e-07 | 1.0074e-06 | 1.2e-06 | 2e-08 | 3.15e-05 | -1.5e-07 | 1.56e-07 | 4.3e-08 | 1.87e-06 | 8.3e-07 | 3.418e-05 | 2.2e-08 | -1.39e-07 | 3.17e-07 | 8.5e-05 | -0.0036968 | -0.010843 | -2.23e-05 | -0.0006865 | 0.0008588
07_noise_target_ls-7_lab.roi00 | 0 | 4e-07 | -4e-07 | -1e-07 | 0 | 0 | 1.2e-07 | 2.9e-07 | 2.597e-05 | 5.1e-08 | 1.55e-07 | 9.871e-06 | 5e-07 | -1.5e-07 | 3.122e-05 | 2.06e-07 | 4.44e-07 | 1.2074e-05 | -1.5e-07 | 6.5049e-07 | -1.2948e-05 | 4.44e-07 | 3.82e-07 | 4.134e-06 | -1.5e-07 | 6.5049e-07 | -1.2948e-05 | -8.2e-08 | 2.23e-07 | 8.421e-07 | 5e-07 | -1.5e-07 | 3.122e-05 | -1.58e-07 | -8.2e-08 | 7.72e-07 | 2.03e-06 | 8.7e-07 | 3.397e-05 | 3.21e-07 | 3.31e-07 | 6.22e-07 | 9.4e-05 | -0.0040374 | -0.01124 | -4.46e-05 | -0.001445 | 0.0011825
08_noise_target_r_lab.roi00 | 0 | 1.4e-07 | 1e-07 | 0 | 0 | 2e-07 | 4.5e-07 | 2e-07 | 2.53e-05 | -1.31e-07 | 3.14e-07 | 4.728e-06 | 1.35e-06 | 1.7e-07 | 3.089e-05 | 2.1e-08 | -3e-07 | 5.499e-06 | 1.7e-07 | 1.849e-07 | -1.2687e-05 | -3e-07 | -1.98e-07 | 1.542e-06 | 1.7e-07 | 1.849e-07 | -1.2687e-05 | 9e-09 | 3.035e-07 | 7.928e-07 | 1.35e-06 | 1.7e-07 | 3.089e-05 | 2.21e-07 | 9e-09 | 3.66e-07 | 1.37e-06 | 3.1e-07 | 3.321e-05 | -1.05e-07 | 2.8e-08 | 7.6e-08 | 8.2e-05 | -0.0035721 | -0.010729 | -1.58e-05 | -0.0002755 | 0.0003998
09_noise_target_g_lab.roi00 | 0 | 5e-07 | -3e-07 | 3e-07 | 0 | -4e-07 | -2.2e-07 | -1.4e-07 | 2.554e-05 | -1.8e-08 | 1.46e-07 | 2.979e-06 | 9.8e-07 | -9e-08 | 3.114e-05 | -2.72e-07 | -2.83e-07 | 4.406e-06 | -9e-08 | 1.0672e-06 | -1.2093e-05 | -2.83e-07 | 3.12e-07 | 1.066e-06 | -9e-08 | 1.0672e-06 | -1.2093e-05 | -3.41e-07 | 2.804e-07 | 1.248e-07 | 9.8e-07 | -9e-08 | 3.114e-05 | 5e-09 | -3.41e-07 | 2.98e-07 | 1.3e-06 | 9.7e-07 | 3.339e-05 | 1.98e-07 | 1.51e-07 | -3.31e-07 | 8.5e-05 | -0.0037753 | -0.010895 | -2.45e-05 | -0.0010947 | 0.0011314
10_noise_target_b_lab.roi00 | 0 | -5e-07 | -4e-07 | -1e-07 | 0 | 0 | 5e-07 | -9e-08 | 2.63e-05 | -1.9e-08 | -8.8e-08 | 1.2408e-05 | 1.38e-06 | -7e-08 | 3.227e-05 | -2.64e-07 | -1.55e-07 | 1.4487e-05 | -7e-08 | 4.438e-07 | -1.3136e-05 | -1.55e-07 | 6e-09 | 5.845e-06 | -7e-08 | 4.438e-07 | -1.3136e-05 | -2.9e-07 | 9.87e-08 | 1.7121e-06 | 1.38e-06 | -7e-08 | 3.227e-05 | -2.89e-07 | -2.9e-07 | 1.59e-06 | 1.22e-06 | 6e-07 | 3.497e-05 | -1.1e-08 | 2.62e-07 | 1.78e-06 | 8.6e-05 | -0.0037498 | -0.010982 | -2.08e-05 | -0.0006322 | 0.0009133
11_noise_target_lstar_lab.roi00 | 0 | 0 | -5e-07 | 1e-07 | -2.3e-07 | 3.5e-07 | -2.8e-07 | -3.4e-07 | 2.599e-05 | 1.99e-07 | 1.26e-07 | 5.397e-06 | 1.26e-06 | 7.1e-07 | 3.172e-05 | 4.42e-07 | 4.66e-07 | 7.115e-06 | 7.1e-07 | 5.5812e-07 | -1.2206e-05 | 4.66e-07 | -2.1194e-07 | -5.4912e-07 | 7.1e-07 | 5.5812e-07 | -1.2206e-05 | 1.06e-07 | -5.627e-09 | -8.9352e-08 | 1.26e-06 | 7.1e-07 | 3.172e-05 | 3.19e-07 | 1.06e-07 | 1.013e-06 | 1.79e-06 | 6e-08 | 3.461e-05 | 5.66e-07 | 2.39e-07 | 1.057e-06 | 8.2e-05 | -0.0036896 | -0.011068 | -6e-06 | -0.00075294 | -0.0021048

## ROIs
| X_LL | Y_LL | Width | Height
patch01 | 566 | 441 | 220 | 220
| X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR | X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR
patch01 | 566 | 441 | 785 | 660 | 566 | 441 | 785 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0

## xl_DCF_History (hidden)
CLINAME | DATETIME | DONEBY | IPADDRESS | APPVER | RANDOM | CHECKSUM
࡚ࡳࡈࡱࡦࡸࡸ࡮࡫࡮ࡪࡩ | ࠻࠴࠷࠻࠴࠷࠵࠶࠹ࠥࠥ࠶࠵࠿࠸࠼ࡆࡒࠥ࠭ࡌࡒ࡙࠰࠶࠿࠵࠮ | ࡘ࡙ࡡࡉࡴࡳࡦࡱࡩࠥࡧࡦࡽࡹࡪࡷ | ࡊࡉࡇ࠵࠵࠵࠵࠽࠵࠻ | ࠹࠳࠵࠳࠷࠳࠵ | 5 | ࠹࠼࠺࠺