## Output
EXPECTED:
ISO
| Mean | Std
| VN | VN
3MP_1u40_oecf.patch00 | 19.2602 | 13.409
3MP_1u40_oecf.patch01 | 22.6894 | 14.655
3MP_1u40_oecf.patch02 | 27.9073 | 15.0805
3MP_1u40_oecf.patch03 | 34.1628 | 14.1197
3MP_1u40_oecf.patch04 | 41.331 | 12.6257
3MP_1u40_oecf.patch05 | 48.0109 | 11.7091
3MP_1u40_oecf.patch06 | 55.3362 | 10.9591
3MP_1u40_oecf.patch07 | 62.5081 | 10.4861
3MP_1u40_oecf.patch08 | 69.9081 | 9.9276
3MP_1u40_oecf.patch09 | 77.4476 | 9.4778
3MP_1u40_oecf.patch10 | 85.7041 | 9.2533
3MP_1u40_oecf.patch11 | 93.0098 | 8.5231
ACTUAL:
ISO
| Mean | Std
| VN | VN
3MP_1u40_oecf.patch00 | 19.2737 | 13.3502
3MP_1u40_oecf.patch01 | 22.6894 | 14.655
3MP_1u40_oecf.patch02 | 27.9073 | 15.0805
3MP_1u40_oecf.patch03 | 34.153 | 14.1962
3MP_1u40_oecf.patch04 | 41.3249 | 12.691
3MP_1u40_oecf.patch05 | 48.0068 | 11.7672
3MP_1u40_oecf.patch06 | 55.3362 | 10.9591
3MP_1u40_oecf.patch07 | 62.5081 | 10.4861
3MP_1u40_oecf.patch08 | 69.91 | 9.8823
3MP_1u40_oecf.patch09 | 77.4476 | 9.4778
3MP_1u40_oecf.patch10 | 85.7055 | 9.2109
3MP_1u40_oecf.patch11 | 93.0098 | 8.5231
DELTA:
ISO
| Mean | Std
| VN | VN
3MP_1u40_oecf.patch00 | -0.013471 | 0.058814
3MP_1u40_oecf.patch01 | -2.2e-05 | 0
3MP_1u40_oecf.patch02 | 7e-06 | 0
3MP_1u40_oecf.patch03 | 0.009801 | -0.076513
3MP_1u40_oecf.patch04 | 0.006103 | -0.065335
3MP_1u40_oecf.patch05 | 0.004132 | -0.058028
3MP_1u40_oecf.patch06 | 4e-06 | 0
3MP_1u40_oecf.patch07 | -1.1e-05 | 0
3MP_1u40_oecf.patch08 | -0.001942 | 0.045303
3MP_1u40_oecf.patch09 | 3.1e-05 | -4e-07
3MP_1u40_oecf.patch10 | -0.001407 | 0.042347
3MP_1u40_oecf.patch11 | 2.2e-05 | 2e-07
MIN | -0.013471 | -0.076513
MAX | 0.009801 | 0.058814

## Stats
EXPECTED:
| RGB.Mean.R | RGB.Mean.G | RGB.Mean.B | RGB.Std.R | RGB.Std.G | RGB.Std.B | linRGB.Mean.R | linRGB.Mean.G | linRGB.Mean.B | linRGB.Std.R | linRGB.Std.G | linRGB.Std.B | XYZ_E.Mean.X | XYZ_E.Mean.Y | XYZ_E.Mean.Z | XYZ_E.Std.X | XYZ_E.Std.Y | XYZ_E.Std.Z | ACC.Mean.A | ACC.Mean.C1 | ACC.Mean.C2 | ACC.Std.A | ACC.Std.C1 | ACC.Std.C2 | SACC.Mean.A | SACC.Mean.C1 | SACC.Mean.C2 | SACC.Std.A | SACC.Std.C1 | SACC.Std.C2 | SXYZ_E.Mean.X | SXYZ_E.Mean.Y | SXYZ_E.Mean.Z | SXYZ_E.Std.X | SXYZ_E.Std.Y | SXYZ_E.Std.Z | SXYZ_D65.Mean.X | SXYZ_D65.Mean.Y | SXYZ_D65.Mean.Z | SXYZ_D65.Std.X | SXYZ_D65.Std.Y | SXYZ_D65.Std.Z | SLUV.Mean.L | SLUV.Mean.u | SLUV.Mean.v | SLUV.Std.L | SLUV.Std.u | SLUV.Std.v
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch00 | 28.3126 | 31.3777 | 36.3118 | 25.3319 | 21.0587 | 31.484 | 0.030954 | 0.031086 | 0.041565 | 0.020766 | 0.016787 | 0.032678 | 0.032805 | 0.031774 | 0.040222 | 0.015773 | 0.015038 | 0.029295 | 0.031774 | 0.001031 | -0.003379 | 0.015038 | 0.006441 | 0.009715 | 0.031774 | 0.001031 | -0.003379 | 0.018443 | 0.003667 | 0.002283 | 0.032805 | 0.031774 | 0.040222 | 0.018454 | 0.018443 | 0.019759 | 0.031448 | 0.031899 | 0.04383 | 0.01744 | 0.0183 | 0.021476 | 19.2602 | -0.41759 | -5.3755 | 7.7452 | 5.1845 | 3.8593
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch01 | 38.2639 | 42.3416 | 42.7727 | 27.1509 | 21.5008 | 33.2651 | 0.040266 | 0.041102 | 0.049341 | 0.025636 | 0.020493 | 0.037562 | 0.042133 | 0.04148 | 0.048271 | 0.018799 | 0.018118 | 0.0337 | 0.04148 | 0.000653 | -0.002717 | 0.018118 | 0.007907 | 0.011287 | 0.04148 | 0.000653 | -0.002717 | 0.022194 | 0.004556 | 0.002608 | 0.042133 | 0.04148 | 0.048271 | 0.02186 | 0.022194 | 0.023407 | 0.040287 | 0.041612 | 0.052634 | 0.02063 | 0.022032 | 0.025355 | 22.6894 | -0.45768 | -3.9882 | 8.0417 | 6.1837 | 4.1636
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch02 | 54.0582 | 57.3075 | 54.7554 | 27.0347 | 19.719 | 35.2471 | 0.058159 | 0.058326 | 0.06572 | 0.032222 | 0.024494 | 0.046668 | 0.059508 | 0.058795 | 0.064769 | 0.023023 | 0.021812 | 0.04178 | 0.058795 | 0.000713 | -0.00239 | 0.021812 | 0.00976 | 0.014135 | 0.058795 | 0.000713 | -0.00239 | 0.02626 | 0.005737 | 0.003459 | 0.059508 | 0.058795 | 0.064769 | 0.025873 | 0.02626 | 0.0276 | 0.056735 | 0.058866 | 0.07056 | 0.024534 | 0.026196 | 0.030009 | 27.9073 | -0.10149 | -3.1067 | 7.6316 | 6.8811 | 4.9109
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch03 | 72.1332 | 74.3077 | 68.8455 | 24.6992 | 16.2968 | 34.4867 | 0.085141 | 0.084478 | 0.087124 | 0.038836 | 0.027942 | 0.05366 | 0.085221 | 0.084807 | 0.086793 | 0.026785 | 0.024938 | 0.048038 | 0.084807 | 0.000414 | -0.000794 | 0.024938 | 0.011608 | 0.016224 | 0.084807 | 0.000414 | -0.000794 | 0.029527 | 0.006947 | 0.003639 | 0.085221 | 0.084807 | 0.086793 | 0.029339 | 0.029527 | 0.031234 | 0.081055 | 0.084817 | 0.094531 | 0.027893 | 0.029549 | 0.033994 | 34.1628 | 0.29015 | -0.83336 | 6.5339 | 7.2018 | 4.4886
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch04 | 91.6281 | 93.243 | 88.4132 | 20.5611 | 13.5222 | 31.9707 | 0.12374 | 0.12405 | 0.12488 | 0.044553 | 0.031969 | 0.064087 | 0.12406 | 0.12404 | 0.12476 | 0.031167 | 0.028764 | 0.057291 | 0.12404 | 2.1e-05 | -0.000289 | 0.028764 | 0.013387 | 0.019368 | 0.12404 | 2.1e-05 | -0.000289 | 0.03392 | 0.007866 | 0.00471 | 0.12406 | 0.12404 | 0.12476 | 0.033864 | 0.03392 | 0.03627 | 0.11793 | 0.12405 | 0.13587 | 0.032222 | 0.033961 | 0.039501 | 41.331 | 0.02279 | -0.17161 | 5.5404 | 6.5343 | 4.7002
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch05 | 109.9751 | 110.6168 | 107.0581 | 17.9086 | 12.1628 | 28.0451 | 0.17171 | 0.1708 | 0.17042 | 0.05085 | 0.036078 | 0.072496 | 0.17114 | 0.17098 | 0.17048 | 0.035194 | 0.032326 | 0.064795 | 0.17098 | 0.000166 | 0.000199 | 0.032326 | 0.015415 | 0.021886 | 0.17098 | 0.000166 | 0.000199 | 0.037971 | 0.00917 | 0.005166 | 0.17114 | 0.17098 | 0.17048 | 0.03783 | 0.037971 | 0.040373 | 0.16265 | 0.17097 | 0.18566 | 0.035993 | 0.038023 | 0.04397 | 48.0109 | 0.26913 | 0.19223 | 4.9108 | 6.3484 | 4.3018
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch06 | 129.0861 | 130.148 | 127.5366 | 16.4346 | 11.301 | 25.119 | 0.23436 | 0.23576 | 0.23488 | 0.058159 | 0.041267 | 0.083363 | 0.23501 | 0.23539 | 0.23496 | 0.040536 | 0.037149 | 0.074492 | 0.23539 | -0.000377 | 0.00017 | 0.037149 | 0.017604 | 0.025174 | 0.23539 | -0.000377 | 0.00017 | 0.043949 | 0.010415 | 0.005829 | 0.23501 | 0.23539 | 0.23496 | 0.04379 | 0.043949 | 0.047012 | 0.22335 | 0.2354 | 0.25588 | 0.041672 | 0.044011 | 0.0512 | 55.3362 | -0.11165 | 0.19865 | 4.5547 | 5.9831 | 4.0458
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch07 | 148.9611 | 149.2135 | 147.6605 | 15.3784 | 10.6902 | 22.9166 | 0.31353 | 0.31236 | 0.31315 | 0.066271 | 0.046631 | 0.095131 | 0.31302 | 0.31268 | 0.31305 | 0.045675 | 0.041796 | 0.084884 | 0.31268 | 0.000348 | -0.000151 | 0.041796 | 0.020175 | 0.028981 | 0.31268 | 0.000348 | -0.000151 | 0.049442 | 0.012099 | 0.007066 | 0.31302 | 0.31268 | 0.31305 | 0.049621 | 0.049442 | 0.052853 | 0.29753 | 0.31267 | 0.34093 | 0.04722 | 0.049498 | 0.057563 | 62.5081 | 0.18971 | -0.05563 | 4.2092 | 5.7969 | 4.1423
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch08 | 169.3392 | 169.3455 | 168.8672 | 14.5244 | 10.1858 | 21.1593 | 0.41018 | 0.40811 | 0.41234 | 0.074167 | 0.052318 | 0.10618 | 0.40975 | 0.40886 | 0.41181 | 0.051342 | 0.047027 | 0.094869 | 0.40886 | 0.000893 | -0.001182 | 0.047027 | 0.022391 | 0.03209 | 0.40886 | 0.000893 | -0.001182 | 0.056658 | 0.013393 | 0.007415 | 0.40975 | 0.40886 | 0.41181 | 0.057051 | 0.056658 | 0.060735 | 0.38953 | 0.40885 | 0.44849 | 0.054296 | 0.056716 | 0.066147 | 69.9081 | 0.2195 | -0.53389 | 4.0256 | 5.5354 | 3.6712
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch09 | 189.954 | 190.4906 | 188.7536 | 14.0975 | 9.9813 | 20.3166 | 0.52477 | 0.52597 | 0.52196 | 0.083703 | 0.059764 | 0.11857 | 0.52479 | 0.52543 | 0.52243 | 0.057937 | 0.053545 | 0.10597 | 0.52543 | -0.000634 | 0.0012 | 0.053545 | 0.025164 | 0.035981 | 0.52543 | -0.000634 | 0.0012 | 0.063906 | 0.014877 | 0.00807 | 0.52479 | 0.52543 | 0.52243 | 0.063781 | 0.063906 | 0.067472 | 0.49872 | 0.52542 | 0.56895 | 0.060677 | 0.063984 | 0.073483 | 77.4476 | -0.024183 | 0.52094 | 3.8308 | 5.3236 | 3.4405
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch10 | 213.2971 | 213.8205 | 212.1118 | 13.8312 | 9.786 | 19.4737 | 0.67573 | 0.67734 | 0.67149 | 0.095735 | 0.068249 | 0.13254 | 0.67568 | 0.67658 | 0.67218 | 0.065517 | 0.060693 | 0.11843 | 0.67658 | -0.000903 | 0.001761 | 0.060693 | 0.029044 | 0.040447 | 0.67658 | -0.000903 | 0.001761 | 0.072207 | 0.017246 | 0.009243 | 0.67568 | 0.67658 | 0.67218 | 0.071404 | 0.072207 | 0.076091 | 0.64209 | 0.67657 | 0.73203 | 0.067925 | 0.072322 | 0.082868 | 85.7041 | -0.024175 | 0.64093 | 3.6498 | 5.2884 | 3.3987
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch11 | 234.618 | 234.7633 | 232.7678 | 12.7611 | 9.377 | 17.1269 | 0.83347 | 0.83297 | 0.8218 | 0.099241 | 0.073668 | 0.12961 | 0.83134 | 0.83231 | 0.82319 | 0.06751 | 0.064286 | 0.11616 | 0.83231 | -0.000976 | 0.003649 | 0.064286 | 0.030389 | 0.039656 | 0.83231 | -0.000976 | 0.003649 | 0.076408 | 0.01804 | 0.009129 | 0.83134 | 0.83231 | 0.82319 | 0.074658 | 0.076408 | 0.079642 | 0.78993 | 0.83227 | 0.89649 | 0.071003 | 0.076557 | 0.086731 | 93.0098 | 0.17529 | 1.1087 | 3.3688 | 4.9225 | 2.973
ACTUAL:
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch00 | 28.3126 | 31.3777 | 36.3118 | 25.3319 | 21.0587 | 31.484 | 0.030954 | 0.031086 | 0.041565 | 0.020766 | 0.016787 | 0.032678 | 0.032805 | 0.031774 | 0.040222 | 0.015773 | 0.015038 | 0.029295 | 0.031774 | 0.0010306 | -0.0033792 | 0.015038 | 0.0064413 | 0.0097145 | 0.031774 | 0.0010306 | -0.0033792 | 0.018349 | 0.0036533 | 0.002271 | 0.032805 | 0.031774 | 0.040222 | 0.01836 | 0.018349 | 0.019657 | 0.031446 | 0.031896 | 0.043829 | 0.017354 | 0.018211 | 0.021368 | 19.2737 | -0.41736 | -5.3822 | 7.7064 | 5.1678 | 3.8416
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch01 | 38.2639 | 42.3416 | 42.7727 | 27.1509 | 21.5008 | 33.2651 | 0.040266 | 0.041102 | 0.049341 | 0.025636 | 0.020493 | 0.037562 | 0.042133 | 0.04148 | 0.048271 | 0.018799 | 0.018118 | 0.0337 | 0.04148 | 0.00065324 | -0.0027166 | 0.018118 | 0.0079072 | 0.011287 | 0.04148 | 0.00065324 | -0.0027166 | 0.022194 | 0.0045558 | 0.0026084 | 0.042133 | 0.04148 | 0.048271 | 0.02186 | 0.022194 | 0.023407 | 0.040287 | 0.041612 | 0.052634 | 0.02063 | 0.022032 | 0.025355 | 22.6894 | -0.45768 | -3.9882 | 8.0417 | 6.1837 | 4.1636
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch02 | 54.0582 | 57.3075 | 54.7554 | 27.0347 | 19.719 | 35.2471 | 0.058159 | 0.058326 | 0.06572 | 0.032222 | 0.024494 | 0.046668 | 0.059508 | 0.058795 | 0.064769 | 0.023023 | 0.021812 | 0.04178 | 0.058795 | 0.000713 | -0.0023895 | 0.021812 | 0.0097605 | 0.014135 | 0.058795 | 0.000713 | -0.0023895 | 0.02626 | 0.0057374 | 0.0034594 | 0.059508 | 0.058795 | 0.064769 | 0.025873 | 0.02626 | 0.0276 | 0.056735 | 0.058866 | 0.07056 | 0.024534 | 0.026196 | 0.030009 | 27.9073 | -0.10149 | -3.1067 | 7.6316 | 6.8811 | 4.9109
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch03 | 72.1332 | 74.3077 | 68.8455 | 24.6992 | 16.2968 | 34.4867 | 0.085141 | 0.084478 | 0.087124 | 0.038836 | 0.027942 | 0.05366 | 0.085221 | 0.084807 | 0.086793 | 0.026785 | 0.024938 | 0.048038 | 0.084807 | 0.00041406 | -0.00079443 | 0.024938 | 0.011608 | 0.016224 | 0.084807 | 0.00041406 | -0.00079443 | 0.029685 | 0.0069726 | 0.0036598 | 0.085221 | 0.084807 | 0.086793 | 0.029496 | 0.029685 | 0.031401 | 0.081055 | 0.084817 | 0.094532 | 0.028041 | 0.029705 | 0.034174 | 34.153 | 0.29186 | -0.83218 | 6.5762 | 7.2319 | 4.5152
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch04 | 91.6281 | 93.243 | 88.4132 | 20.5611 | 13.5222 | 31.9707 | 0.12374 | 0.12406 | 0.12488 | 0.044553 | 0.031969 | 0.064087 | 0.12406 | 0.12404 | 0.12476 | 0.031167 | 0.028764 | 0.057291 | 0.12404 | 2.1329e-05 | -0.00028862 | 0.028764 | 0.013387 | 0.019368 | 0.12404 | 2.1329e-05 | -0.00028862 | 0.034101 | 0.007897 | 0.0047331 | 0.12406 | 0.12404 | 0.12476 | 0.034047 | 0.034101 | 0.036463 | 0.11793 | 0.12405 | 0.13587 | 0.032397 | 0.034143 | 0.039712 | 41.3249 | 0.023551 | -0.1705 | 5.5736 | 6.5623 | 4.7254
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch05 | 109.9751 | 110.6168 | 107.0581 | 17.9086 | 12.1628 | 28.0451 | 0.17171 | 0.1708 | 0.17042 | 0.05085 | 0.036078 | 0.072496 | 0.17114 | 0.17098 | 0.17048 | 0.035194 | 0.032326 | 0.064795 | 0.17098 | 0.00016579 | 0.00019944 | 0.032326 | 0.015415 | 0.021886 | 0.17098 | 0.00016579 | 0.00019944 | 0.038172 | 0.0092071 | 0.0051917 | 0.17114 | 0.17098 | 0.17048 | 0.038033 | 0.038172 | 0.040587 | 0.16265 | 0.17097 | 0.18566 | 0.036187 | 0.038224 | 0.044203 | 48.0068 | 0.26972 | 0.19309 | 4.9387 | 6.3752 | 4.3246
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch06 | 129.0861 | 130.148 | 127.5366 | 16.4346 | 11.301 | 25.119 | 0.23436 | 0.23576 | 0.23488 | 0.058159 | 0.041267 | 0.083363 | 0.23501 | 0.23539 | 0.23496 | 0.040536 | 0.037149 | 0.074492 | 0.23539 | -0.00037746 | 0.00017027 | 0.037149 | 0.017604 | 0.025174 | 0.23539 | -0.00037746 | 0.00017027 | 0.043949 | 0.010415 | 0.0058289 | 0.23501 | 0.23539 | 0.23496 | 0.04379 | 0.043949 | 0.047012 | 0.22335 | 0.2354 | 0.25588 | 0.041672 | 0.044011 | 0.0512 | 55.3362 | -0.11165 | 0.19865 | 4.5547 | 5.9831 | 4.0458
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch07 | 148.9611 | 149.2135 | 147.6605 | 15.3784 | 10.6902 | 22.9166 | 0.31353 | 0.31236 | 0.31315 | 0.066271 | 0.046631 | 0.095131 | 0.31302 | 0.31268 | 0.31305 | 0.045675 | 0.041796 | 0.084884 | 0.31268 | 0.0003475 | -0.0001506 | 0.041796 | 0.020175 | 0.028981 | 0.31268 | 0.0003475 | -0.0001506 | 0.049442 | 0.012099 | 0.0070662 | 0.31302 | 0.31268 | 0.31305 | 0.049621 | 0.049442 | 0.052853 | 0.29753 | 0.31267 | 0.34093 | 0.04722 | 0.049498 | 0.057563 | 62.5081 | 0.18971 | -0.05563 | 4.2092 | 5.7969 | 4.1423
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch08 | 169.3392 | 169.3455 | 168.8672 | 14.5244 | 10.1858 | 21.1593 | 0.41018 | 0.40811 | 0.41234 | 0.074167 | 0.052318 | 0.10618 | 0.40975 | 0.40886 | 0.41182 | 0.051342 | 0.047027 | 0.094869 | 0.40886 | 0.00089258 | -0.0011818 | 0.047027 | 0.022391 | 0.03209 | 0.40886 | 0.00089258 | -0.0011818 | 0.056365 | 0.013343 | 0.0073755 | 0.40975 | 0.40886 | 0.41182 | 0.056756 | 0.056365 | 0.060421 | 0.38953 | 0.40885 | 0.44849 | 0.054016 | 0.056423 | 0.065805 | 69.91 | 0.21922 | -0.53431 | 4.0043 | 5.5147 | 3.6517
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch09 | 189.954 | 190.4906 | 188.7536 | 14.0975 | 9.9813 | 20.3166 | 0.52477 | 0.52596 | 0.52196 | 0.083703 | 0.059764 | 0.11857 | 0.52479 | 0.52543 | 0.52243 | 0.057937 | 0.053545 | 0.10597 | 0.52543 | -0.00063443 | 0.0011998 | 0.053545 | 0.025164 | 0.035981 | 0.52543 | -0.00063443 | 0.0011998 | 0.063906 | 0.014877 | 0.0080705 | 0.52479 | 0.52543 | 0.52243 | 0.063781 | 0.063906 | 0.067472 | 0.49872 | 0.52542 | 0.56895 | 0.060677 | 0.063984 | 0.073483 | 77.4476 | -0.024183 | 0.52094 | 3.8308 | 5.3236 | 3.4405
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch10 | 213.2971 | 213.8205 | 212.1118 | 13.8312 | 9.786 | 19.4737 | 0.67573 | 0.67734 | 0.67149 | 0.095735 | 0.068249 | 0.13254 | 0.67567 | 0.67658 | 0.67218 | 0.065517 | 0.060693 | 0.11843 | 0.67658 | -0.00090308 | 0.0017608 | 0.060693 | 0.029044 | 0.040447 | 0.67658 | -0.00090308 | 0.0017608 | 0.07183 | 0.017179 | 0.0091936 | 0.67567 | 0.67658 | 0.67218 | 0.071022 | 0.07183 | 0.075694 | 0.64209 | 0.67657 | 0.73203 | 0.067562 | 0.071945 | 0.082436 | 85.7055 | -0.024444 | 0.64069 | 3.6305 | 5.2683 | 3.3803
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch11 | 234.618 | 234.7633 | 232.7678 | 12.7611 | 9.377 | 17.1269 | 0.83347 | 0.83297 | 0.8218 | 0.099241 | 0.073668 | 0.12961 | 0.83134 | 0.83231 | 0.82319 | 0.06751 | 0.064286 | 0.11616 | 0.83231 | -0.00097601 | 0.003649 | 0.064286 | 0.030389 | 0.039656 | 0.83231 | -0.00097601 | 0.003649 | 0.076408 | 0.01804 | 0.0091287 | 0.83134 | 0.83231 | 0.82319 | 0.074658 | 0.076408 | 0.079642 | 0.78993 | 0.83227 | 0.89649 | 0.071003 | 0.076557 | 0.086731 | 93.0098 | 0.17529 | 1.1087 | 3.3688 | 4.9225 | 2.973
DELTA:
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.92e-07 | -3.6e-08 | -4.94e-07 | 1.19e-07 | 4.87e-07 | -1.66e-07 | -9e-08 | -4.45e-07 | -4.94e-07 | 3.71e-07 | -1.6e-07 | -1.93e-07 | -4.45e-07 | 3.552e-07 | 2.197e-07 | -1.6e-07 | -2.567e-07 | 4.521e-07 | -4.45e-07 | 3.552e-07 | 2.197e-07 | 9.4391e-05 | 1.3714e-05 | 1.199e-05 | -9e-08 | -4.45e-07 | -4.94e-07 | 9.3911e-05 | 9.4391e-05 | 0.00010156 | 2.241e-06 | 3.047e-06 | 6.28e-07 | 8.5818e-05 | 8.8856e-05 | 0.00010781 | -0.013514 | -0.00022217 | 0.0066331 | 0.038853 | 0.016727 | 0.017673
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.01e-07 | 1.29e-07 | 1.89e-07 | 1.32e-07 | -1.32e-07 | 1.99e-07 | -2.39e-07 | 1e-09 | -4.55e-07 | 2.9e-07 | 1.4e-08 | 1.78e-07 | 1e-09 | -2.3917e-07 | -4.179e-07 | 1.4e-08 | -2.301e-07 | 8.1e-08 | 1e-09 | -2.3917e-07 | -4.179e-07 | -1.03e-07 | 2.273e-07 | -3.615e-07 | -2.39e-07 | 1e-09 | -4.55e-07 | -2.31e-07 | -1.03e-07 | -2.67e-07 | 4.78e-07 | -4.37e-07 | -3.36e-07 | -4.26e-07 | -3.8e-08 | 1.87e-07 | 0 | -2e-08 | 0 | -2e-07 | 0 | 1e-07
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.79e-07 | 1.8e-07 | 4.99e-07 | 3.13e-07 | 3e-07 | 2.09e-07 | -4e-09 | -8e-09 | 1.41e-07 | 2.65e-07 | -3.59e-07 | -2.71e-07 | -8e-09 | 4.12e-09 | -4.597e-07 | -3.59e-07 | -4.794e-07 | -4.66e-07 | -8e-09 | 4.12e-09 | -4.597e-07 | 4.09e-07 | -4.06e-07 | -3.904e-07 | -4e-09 | -8e-09 | 1.41e-07 | 2.44e-07 | 4.09e-07 | 3.76e-07 | 4.96e-07 | 8.2e-08 | -4.51e-07 | -3.3e-08 | -2.32e-07 | -1.9e-08 | 0 | -7e-08 | 0 | 3e-07 | -2e-07 | -2e-07
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.66e-07 | -1.39e-07 | 1.41e-07 | -3.83e-07 | 1.94e-07 | 7.1e-08 | 1.8e-08 | 8.1e-08 | 9e-09 | -3.34e-07 | -1.56e-07 | 2.13e-07 | 8.1e-08 | -6.217e-08 | 4.2878e-07 | -1.56e-07 | 4.19e-07 | -1.94e-07 | 8.1e-08 | -6.217e-08 | 4.2878e-07 | -0.00015797 | -2.5632e-05 | -2.0755e-05 | 1.8e-08 | 8.1e-08 | 9e-09 | -0.00015684 | -0.00015797 | -0.00016731 | -4.36e-07 | -3.26e-07 | -1.106e-06 | -0.00014753 | -0.00015618 | -0.00018016 | 0.00983 | -0.0017098 | -0.0011825 | -0.042298 | -0.030075 | -0.026598
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-07 | -2.6e-07 | -1e-08 | -3.22e-07 | 9.8e-08 | -4.13e-07 | 2.8e-07 | -4e-07 | 5e-08 | -3.5e-08 | 4.82e-07 | -1.59e-07 | -4e-07 | -3.2862e-07 | -3.7653e-07 | 4.82e-07 | 2.79e-07 | -1e-08 | -4e-07 | -3.2862e-07 | -3.7653e-07 | -0.00018149 | -3.0985e-05 | -2.3085e-05 | 2.8e-07 | -4e-07 | 5e-08 | -0.0001832 | -0.00018149 | -0.00019348 | -5e-08 | -4.5e-07 | 4e-07 | -0.00017464 | -0.00018213 | -0.00021098 | 0.006129 | -0.00076088 | -0.0011126 | -0.033246 | -0.02808 | -0.02528
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch05 | -2e-06 | 4e-06 | -3e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.4e-07 | 4.8e-07 | -4.3e-07 | -3.76e-07 | 2.18e-07 | 1.94e-07 | -2.7e-07 | -4.8e-07 | 1.3e-07 | 8.3e-08 | -1.59e-07 | -4.9e-07 | -4.8e-07 | 2.065e-07 | -4.4235e-07 | -1.59e-07 | 2.9e-07 | -4.16e-07 | -4.8e-07 | 2.065e-07 | -4.4235e-07 | -0.00020142 | -3.7148e-05 | -2.5659e-05 | -2.7e-07 | -4.8e-07 | 1.3e-07 | -0.00020348 | -0.00020142 | -0.00021367 | -3.1e-07 | -4.4e-07 | -3.2e-07 | -0.00019375 | -0.00020129 | -0.00023252 | 0.004171 | -0.00058745 | -0.00085747 | -0.027918 | -0.026725 | -0.022726
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch06 | -1e-06 | -1e-06 | -4e-06 | 0 | 0 | 0 | -4.8e-07 | -2.5e-07 | -1.4e-07 | 3.09e-07 | -4.89e-07 | 4.03e-07 | 1.2e-07 | -3.3e-07 | 3.5e-07 | 4.4e-07 | -2.27e-07 | 2.98e-07 | -3.3e-07 | 4.5708e-07 | -2.7457e-07 | -2.27e-07 | -4.53e-07 | -1.13e-07 | -3.3e-07 | 4.5708e-07 | -2.7457e-07 | 7.1e-08 | 1.72e-07 | 6.86e-08 | 1.2e-07 | -3.3e-07 | 3.5e-07 | -3.19e-07 | 7.1e-08 | -6.4e-08 | -3.9e-07 | 2.3e-07 | 3.7e-07 | 9e-09 | 1.33e-07 | -2.97e-07 | 0 | 3.5e-07 | -1.1e-07 | 2e-07 | -2e-07 | 2e-07
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch07 | -1e-06 | 3e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 4.1e-07 | -6e-08 | -2.4e-07 | 3.75e-07 | -4.54e-07 | -2.21e-07 | -2.6e-07 | 2.4e-07 | -2.7e-07 | 2.78e-07 | 4.71e-07 | 2.56e-07 | 2.4e-07 | 4.9837e-07 | -3.9566e-07 | 4.71e-07 | -4.4e-08 | 3.49e-07 | 2.4e-07 | 4.9837e-07 | -3.9566e-07 | -4.52e-07 | 9.7e-08 | -2.107e-07 | -2.6e-07 | 2.4e-07 | -2.7e-07 | -3e-08 | -4.52e-07 | 5.6e-08 | 2e-08 | 0 | 2.7e-07 | -7.5e-08 | 4.53e-07 | -3.82e-07 | 0 | -1e-08 | 4.47e-07 | -4e-07 | 3e-07 | 0
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch08 | 0 | -5e-06 | -5e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2e-07 | -2.8e-07 | 4.08e-07 | -3.66e-07 | 3.7e-07 | -2.2e-07 | 3.6e-07 | -1e-07 | -2.12e-07 | -2.87e-07 | 4.24e-07 | 3.6e-07 | 4.2076e-07 | -2.14e-07 | -2.87e-07 | -4.02e-07 | -3.95e-07 | 3.6e-07 | 4.2076e-07 | -2.14e-07 | 0.00029312 | 5.0493e-05 | 3.9492e-05 | -2.2e-07 | 3.6e-07 | -1e-07 | 0.00029469 | 0.00029312 | 0.00031444 | -1.1e-07 | -3.1e-07 | 1.3e-07 | 0.00027988 | 0.00029255 | 0.00034219 | -0.001973 | 0.00027613 | 0.00041727 | 0.021337 | 0.02072 | 0.019545
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch09 | 1e-06 | -2e-06 | 4e-06 | 0 | 0 | 0 | 2.7e-07 | 1e-08 | -2.1e-07 | 4.49e-07 | -4.95e-07 | -3.2e-07 | -1.7e-07 | 4.1e-07 | 2e-08 | 2.3e-08 | -1.41e-07 | -1.3e-07 | 4.1e-07 | 4.2555e-07 | 1.547e-07 | -1.41e-07 | -3.15e-07 | 1.1e-07 | 4.1e-07 | 4.2555e-07 | 1.547e-07 | -2.12e-07 | -4.19e-07 | -4.937e-07 | -1.7e-07 | 4.1e-07 | 2e-08 | -3.09e-07 | -2.12e-07 | -1.22e-07 | 4.5e-07 | 3.9e-07 | -4e-08 | -1.42e-07 | 9e-09 | 3.2e-07 | 0 | 1.96e-07 | -3.8e-07 | 3e-07 | -5e-07 | 4e-07
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch10 | 2e-06 | -4e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5e-07 | -4.9e-07 | -3e-07 | -3.9e-08 | -4.86e-07 | 3.3e-07 | 4.7e-07 | 3.9e-07 | 3e-07 | 9.4e-08 | -5.5e-08 | 3.2e-07 | 3.9e-07 | 8.285e-08 | 2.328e-07 | -5.5e-08 | -1.44e-07 | -1.29e-07 | 3.9e-07 | 8.285e-08 | 2.328e-07 | 0.00037691 | 6.717e-05 | 4.9447e-05 | 4.7e-07 | 3.9e-07 | 3e-07 | 0.00038154 | 0.00037691 | 0.00039679 | 1.1e-07 | 2.9e-07 | 3.5e-07 | 0.00036261 | 0.00037726 | 0.00043242 | -0.001373 | 0.0002685 | 0.0002325 | 0.01928 | 0.020122 | 0.018338
3MP_1u40_oecf_15fps_30lux_gain_16_color.patch11 | 0 | 1e-06 | 2e-06 | 0 | 4e-07 | 0 | 4.3e-07 | -3.8e-07 | 4.6e-07 | -1.85e-07 | -1.5e-08 | 2.4e-07 | -4.1e-07 | -4.2e-07 | 8e-08 | -1.2e-08 | 4.51e-07 | -2.9e-07 | -4.2e-07 | 1.246e-08 | 1.5e-09 | 4.51e-07 | 1.98e-07 | -6e-08 | -4.2e-07 | 1.246e-08 | 1.5e-09 | -8.2e-08 | 4e-07 | 3.017e-07 | -4.1e-07 | -4.2e-07 | 8e-08 | 1.86e-07 | -8.2e-08 | 4.89e-07 | -7e-08 | 1.6e-07 | 4e-07 | 2.2e-08 | -4.35e-07 | -1.68e-07 | 0 | 4.7e-07 | 4e-07 | -4e-07 | -1e-07 | 1e-07

## ROIs
| X_LL | Y_LL | Width | Height
patch01 | 1059 | 1185 | 185 | 184
patch02 | 805 | 1185 | 184 | 184
patch03 | 1313 | 1057 | 185 | 185
patch04 | 551 | 1057 | 184 | 185
patch05 | 1441 | 803 | 184 | 185
patch06 | 424 | 803 | 184 | 185
patch07 | 1441 | 549 | 184 | 184
patch08 | 424 | 549 | 184 | 184
patch09 | 1313 | 295 | 185 | 184
patch10 | 551 | 295 | 184 | 184
patch11 | 1059 | 168 | 185 | 184
patch12 | 805 | 168 | 184 | 184
| X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR | X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR
patch01 | 1059 | 1185 | 1243 | 1368 | 1059 | 1185 | 1243 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0
patch02 | 805 | 1185 | 988 | 1368 | 805 | 1185 | 988 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0
patch03 | 1313 | 1057 | 1497 | 1241 | 1313 | 1057 | 1497 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0
patch04 | 551 | 1057 | 734 | 1241 | 551 | 1057 | 734 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0
patch05 | 1441 | 803 | 1624 | 987 | 1441 | 803 | 1624 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0
patch06 | 424 | 803 | 607 | 987 | 424 | 803 | 607 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0
patch07 | 1441 | 549 | 1624 | 732 | 1441 | 549 | 1624 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0
patch08 | 424 | 549 | 607 | 732 | 424 | 549 | 607 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0
patch09 | 1313 | 295 | 1497 | 478 | 1313 | 295 | 1497 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0
patch10 | 551 | 295 | 734 | 478 | 551 | 295 | 734 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0
patch11 | 1059 | 168 | 1243 | 351 | 1059 | 168 | 1243 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0
patch12 | 805 | 168 | 988 | 351 | 805 | 168 | 988 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0

## xl_DCF_History (hidden)
CLINAME | DATETIME | DONEBY | IPADDRESS | APPVER | RANDOM | CHECKSUM
ᙨᚁᙖᙿᙴᚆᚆᙼᙹᙼᙸᙷ | ᙉᙂᙅᙉᙂᙅᙃᙄᙇᘳᘳᙄᙆᙍᙅᙌᙣᙠᘳᘻᙚᙠᙧᘾᙄᙍᙃᘼ | ᙦᙧᙯᙗᚂᚁᙴᙿᙷᘳᙵᙴᚋᚇᙸᚅ | ᙘᙗᙕᙃᙃᙃᙃᙋᙃᙉ | ᙇᙁᙃᙁᙅᙁᙃ | 19 | ᙇᙊᙊᙇ