## Stats
EXPECTED:
| RGB.Mean.R | RGB.Mean.G | RGB.Mean.B | RGB.Std.R | RGB.Std.G | RGB.Std.B | linRGB.Mean.R | linRGB.Mean.G | linRGB.Mean.B | linRGB.Std.R | linRGB.Std.G | linRGB.Std.B | XYZ_E.Mean.X | XYZ_E.Mean.Y | XYZ_E.Mean.Z | XYZ_E.Std.X | XYZ_E.Std.Y | XYZ_E.Std.Z | ACC.Mean.A | ACC.Mean.C1 | ACC.Mean.C2 | ACC.Std.A | ACC.Std.C1 | ACC.Std.C2 | SACC.Mean.A | SACC.Mean.C1 | SACC.Mean.C2 | SACC.Std.A | SACC.Std.C1 | SACC.Std.C2 | SXYZ_E.Mean.X | SXYZ_E.Mean.Y | SXYZ_E.Mean.Z | SXYZ_E.Std.X | SXYZ_E.Std.Y | SXYZ_E.Std.Z | SXYZ_D65.Mean.X | SXYZ_D65.Mean.Y | SXYZ_D65.Mean.Z | SXYZ_D65.Std.X | SXYZ_D65.Std.Y | SXYZ_D65.Std.Z | SLUV.Mean.L | SLUV.Mean.u | SLUV.Mean.v | SLUV.Std.L | SLUV.Std.u | SLUV.Std.v
oecf20_00.patch20 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 0 | 0 | 0 | 0.95051 | 1 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 99.9999 | 0.00633 | 0.009394 | 0 | 0 | 0
oecf20_00.patch19 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 0 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 0 | 0 | 0 | 0.95051 | 1 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 99.9999 | 0.00633 | 0.009394 | 0 | 0 | 0
oecf20_00.patch18 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 0.55644 | 0.55644 | 0.55644 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98074 | 0.004834 | 0.004834 | 0.004834 | 0.98079 | 0.98074 | 0.98069 | 0.004834 | 0.004834 | 0.004834 | 0.98074 | 4.9e-05 | 2e-05 | 0.004834 | 0 | 0 | 0.98074 | 4.9e-05 | 2e-05 | 0.007444 | 0 | 0 | 0.98079 | 0.98074 | 0.98069 | 0.007444 | 0.007444 | 0.007444 | 0.9322 | 0.98074 | 1.068 | 0.007075 | 0.007444 | 0.008107 | 99.2495 | 0.006283 | 0.009323 | 0.29299 | 6.6e-05 | 3e-06
oecf20_00.patch17 | 245.278 | 245.278 | 245.278 | 1.3922 | 1.3922 | 1.3922 | 0.91655 | 0.91655 | 0.91655 | 0.011647 | 0.011647 | 0.011647 | 0.9166 | 0.91655 | 0.91651 | 0.011647 | 0.011647 | 0.011646 | 0.91655 | 4.6e-05 | 1.8e-05 | 0.011647 | 1e-06 | 0 | 0.91655 | 4.6e-05 | 1.8e-05 | 0.015133 | 0 | 0 | 0.9166 | 0.91655 | 0.91651 | 0.015134 | 0.015133 | 0.015133 | 0.87119 | 0.91655 | 0.99812 | 0.014384 | 0.015133 | 0.016481 | 96.6757 | 0.006121 | 0.009082 | 0.6203 | 0.000141 | 7e-06
oecf20_00.patch16 | 232.9617 | 234.2876 | 233.7304 | 1.5982 | 1.4335 | 1.3588 | 0.81692 | 0.82731 | 0.82292 | 0.012474 | 0.01128 | 0.01066 | 0.82205 | 0.82469 | 0.82326 | 0.010815 | 0.01079 | 0.01063 | 0.82469 | -0.002642 | 0.000572 | 0.01079 | 0.002452 | 0.000968 | 0.82469 | -0.002642 | 0.000572 | 0.014855 | 0.001851 | 0.000257 | 0.82205 | 0.82469 | 0.82326 | 0.014757 | 0.014855 | 0.014749 | 0.78129 | 0.82478 | 0.89657 | 0.014024 | 0.014862 | 0.016061 | 92.7816 | -0.69526 | 0.27708 | 0.65434 | 0.51318 | 0.12896
oecf20_00.patch15 | 223.1328 | 224.5613 | 223.6425 | 1.702 | 1.5716 | 1.6827 | 0.74223 | 0.75281 | 0.746 | 0.01255 | 0.011693 | 0.012443 | 0.74706 | 0.74999 | 0.74665 | 0.011095 | 0.011126 | 0.012136 | 0.74999 | -0.002933 | 0.001336 | 0.011126 | 0.002502 | 0.001887 | 0.74999 | -0.002933 | 0.001336 | 0.014362 | 0.001847 | 0.000726 | 0.74706 | 0.74999 | 0.74665 | 0.014162 | 0.014362 | 0.014636 | 0.70996 | 0.75007 | 0.81313 | 0.013466 | 0.014376 | 0.015938 | 89.392 | -0.7333 | 0.54076 | 0.67379 | 0.53928 | 0.25688
oecf20_00.patch14 | 208.1797 | 210.3471 | 209.4565 | 2.2337 | 1.8674 | 1.9661 | 0.63669 | 0.65137 | 0.64531 | 0.015031 | 0.012734 | 0.013333 | 0.64394 | 0.64768 | 0.6458 | 0.012277 | 0.012056 | 0.012918 | 0.64768 | -0.003745 | 0.000755 | 0.012056 | 0.003446 | 0.00243 | 0.64768 | -0.003745 | 0.000755 | 0.014834 | 0.002688 | 0.001004 | 0.64394 | 0.64768 | 0.6458 | 0.01485 | 0.014834 | 0.014749 | 0.61198 | 0.64781 | 0.70329 | 0.014113 | 0.014841 | 0.016062 | 84.3648 | -1.1432 | 0.43182 | 0.7681 | 0.83703 | 0.40693
oecf20_00.patch13 | 195.4371 | 197.765 | 196.0781 | 2.3985 | 1.8977 | 2.3044 | 0.55423 | 0.56875 | 0.55821 | 0.014854 | 0.011944 | 0.014339 | 0.56063 | 0.56479 | 0.55927 | 0.011785 | 0.011336 | 0.013546 | 0.56479 | -0.004165 | 0.002206 | 0.011336 | 0.00363 | 0.003253 | 0.56479 | -0.004165 | 0.002206 | 0.014882 | 0.002879 | 0.001182 | 0.56063 | 0.56479 | 0.55927 | 0.015261 | 0.014882 | 0.015044 | 0.53271 | 0.5649 | 0.60907 | 0.014511 | 0.014877 | 0.016385 | 79.8843 | -1.1915 | 1.0207 | 0.8436 | 0.96531 | 0.51956
oecf20_00.patch12 | 172.8276 | 174.9125 | 173.4273 | 2.9096 | 2.5651 | 2.9318 | 0.42442 | 0.43549 | 0.4276 | 0.015388 | 0.013794 | 0.015582 | 0.42932 | 0.43248 | 0.42839 | 0.013559 | 0.013347 | 0.014965 | 0.43248 | -0.003163 | 0.001636 | 0.013347 | 0.00312 | 0.003035 | 0.43248 | -0.003163 | 0.001636 | 0.016924 | 0.002459 | 0.001164 | 0.42932 | 0.43248 | 0.42839 | 0.017024 | 0.016924 | 0.017084 | 0.40795 | 0.43257 | 0.46653 | 0.016185 | 0.016927 | 0.018606 | 71.7139 | -1.0668 | 0.89245 | 1.1473 | 0.93997 | 0.59273
oecf20_00.patch11 | 159.5766 | 161.4994 | 158.9931 | 2.766 | 2.4861 | 3.001 | 0.35776 | 0.36698 | 0.35501 | 0.013166 | 0.01201 | 0.014217 | 0.36093 | 0.36411 | 0.35636 | 0.011263 | 0.011201 | 0.013363 | 0.36411 | -0.003177 | 0.003097 | 0.011201 | 0.003368 | 0.003476 | 0.36411 | -0.003177 | 0.003097 | 0.015161 | 0.002721 | 0.001379 | 0.36093 | 0.36411 | 0.35636 | 0.014946 | 0.015161 | 0.015134 | 0.34286 | 0.36416 | 0.38809 | 0.014206 | 0.015175 | 0.016482 | 66.8201 | -0.91943 | 1.6829 | 1.1533 | 1.1238 | 0.77891
oecf20_00.patch10 | 134.9383 | 136.6855 | 134.1829 | 2.6476 | 2.408 | 2.9994 | 0.25164 | 0.2584 | 0.24878 | 0.010193 | 0.009445 | 0.011478 | 0.25382 | 0.25624 | 0.24988 | 0.008873 | 0.008844 | 0.010761 | 0.25624 | -0.002417 | 0.002544 | 0.008844 | 0.002549 | 0.002842 | 0.25624 | -0.002417 | 0.002544 | 0.012077 | 0.001976 | 0.001157 | 0.25382 | 0.25624 | 0.24988 | 0.011901 | 0.012077 | 0.012164 | 0.24109 | 0.25627 | 0.27212 | 0.011313 | 0.012087 | 0.013247 | 57.6631 | -0.8156 | 1.6807 | 1.1594 | 0.98948 | 0.7808
oecf20_00.patch09 | 115.6838 | 117.5963 | 114.6232 | 3.0155 | 2.6239 | 3.288 | 0.18412 | 0.19021 | 0.1808 | 0.009538 | 0.008478 | 0.01029 | 0.18595 | 0.18821 | 0.18189 | 0.008139 | 0.008007 | 0.009675 | 0.18821 | -0.002254 | 0.002528 | 0.008007 | 0.002345 | 0.002461 | 0.18821 | -0.002254 | 0.002528 | 0.011142 | 0.001887 | 0.001032 | 0.18595 | 0.18821 | 0.18189 | 0.011156 | 0.011142 | 0.011297 | 0.17658 | 0.18823 | 0.19807 | 0.010607 | 0.011146 | 0.012303 | 50.4537 | -0.86855 | 1.9806 | 1.3178 | 1.1282 | 0.84974
oecf20_00.patch08 | 93.0912 | 94.914 | 91.5191 | 3.2206 | 2.7918 | 3.4551 | 0.12098 | 0.12542 | 0.11723 | 0.007812 | 0.006934 | 0.008206 | 0.12209 | 0.12387 | 0.11819 | 0.006666 | 0.006582 | 0.007728 | 0.12387 | -0.001777 | 0.00227 | 0.006582 | 0.001832 | 0.002007 | 0.12387 | -0.001777 | 0.00227 | 0.009797 | 0.001434 | 0.000739 | 0.12209 | 0.12387 | 0.11819 | 0.009779 | 0.009797 | 0.009764 | 0.1159 | 0.12388 | 0.12871 | 0.009294 | 0.0098 | 0.010633 | 41.7859 | -0.7698 | 2.2135 | 1.5306 | 1.1142 | 0.77099
oecf20_00.patch07 | 76.6094 | 77.7649 | 74.5324 | 3.0857 | 2.6156 | 3.3677 | 0.085175 | 0.087375 | 0.081274 | 0.00593 | 0.005123 | 0.006253 | 0.085381 | 0.086467 | 0.082012 | 0.004961 | 0.004855 | 0.005858 | 0.086467 | -0.001086 | 0.001782 | 0.004855 | 0.001448 | 0.001562 | 0.086467 | -0.001086 | 0.001782 | 0.007314 | 0.001183 | 0.00063 | 0.085381 | 0.086467 | 0.082012 | 0.007354 | 0.007314 | 0.007332 | 0.081042 | 0.086466 | 0.08931 | 0.00699 | 0.007314 | 0.007986 | 35.2539 | -0.41044 | 2.0579 | 1.4492 | 1.0984 | 0.78857
oecf20_00.patch06 | 53.505 | 55.2032 | 51.8007 | 3.0235 | 2.6073 | 3.1416 | 0.048416 | 0.050584 | 0.046294 | 0.003847 | 0.003431 | 0.003862 | 0.048909 | 0.049807 | 0.046802 | 0.003259 | 0.003236 | 0.003664 | 0.049807 | -0.000898 | 0.001202 | 0.003236 | 0.000907 | 0.000904 | 0.049807 | -0.000898 | 0.001202 | 0.005145 | 0.000724 | 0.00034 | 0.048909 | 0.049807 | 0.046802 | 0.005124 | 0.005145 | 0.00509 | 0.046412 | 0.049813 | 0.050966 | 0.004869 | 0.005147 | 0.005544 | 26.6309 | -0.58889 | 1.8556 | 1.4705 | 0.90422 | 0.55845
oecf20_00.patch05 | 28.0545 | 28.9849 | 26.9544 | 2.4446 | 1.9424 | 2.4085 | 0.024068 | 0.024664 | 0.023357 | 0.001606 | 0.001317 | 0.001531 | 0.024183 | 0.024442 | 0.023512 | 0.001333 | 0.001287 | 0.001451 | 0.024442 | -0.000259 | 0.000372 | 0.001287 | 0.000338 | 0.000358 | 0.024442 | -0.000259 | 0.000372 | 0.002259 | 0.000264 | 0.000152 | 0.024183 | 0.024442 | 0.023512 | 0.002292 | 0.002259 | 0.002244 | 0.022962 | 0.024443 | 0.025605 | 0.002178 | 0.002258 | 0.002444 | 17.6333 | -0.21374 | 0.76614 | 1.0288 | 0.43839 | 0.32818
oecf20_00.patch04 | 12.4052 | 12.6555 | 12.1617 | 1.3679 | 1.3319 | 1.5308 | 0.016285 | 0.01637 | 0.016205 | 0.000468 | 0.000461 | 0.000516 | 0.016305 | 0.01634 | 0.016224 | 0.000452 | 0.000452 | 0.000501 | 0.01634 | -3.4e-05 | 4.6e-05 | 0.000452 | 6.4e-05 | 8.3e-05 | 0.01634 | -3.4e-05 | 4.6e-05 | 0.00087 | 4.5e-05 | 2.9e-05 | 0.016305 | 0.01634 | 0.016224 | 0.000868 | 0.00087 | 0.000875 | 0.015495 | 0.01634 | 0.017669 | 0.000825 | 0.00087 | 0.000953 | 13.4264 | -0.034677 | 0.10893 | 0.52268 | 0.087679 | 0.068236
oecf20_00.patch03 | 5.7949 | 5.81 | 5.7949 | 1.1643 | 1.1666 | 1.1678 | 0.014237 | 0.014241 | 0.014237 | 0.000349 | 0.00035 | 0.00035 | 0.014239 | 0.01424 | 0.014237 | 0.000348 | 0.000349 | 0.00035 | 0.01424 | -1e-06 | 1e-06 | 0.000349 | 1.4e-05 | 1.2e-05 | 0.01424 | -1e-06 | 1e-06 | 0.00067 | 9e-06 | 3e-06 | 0.014239 | 0.01424 | 0.014237 | 0.000669 | 0.00067 | 0.00067 | 0.013534 | 0.01424 | 0.015504 | 0.000636 | 0.00067 | 0.000729 | 12.1096 | -0.001396 | 0.003948 | 0.44269 | 0.017912 | 0.008508
oecf20_00.patch02 | 2.414 | 2.414 | 2.414 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013224 | 0.000283 | 0.000283 | 0.000283 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013223 | 0.000283 | 0.000283 | 0.000283 | 0.013224 | 1e-06 | 0 | 0.000283 | 0 | 0 | 0.013224 | 1e-06 | 0 | 0.000483 | 0 | 0 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013223 | 0.000483 | 0.000483 | 0.000483 | 0.012569 | 0.013224 | 0.0144 | 0.000459 | 0.000483 | 0.000526 | 11.4269 | 0.000724 | 0.001073 | 0.33326 | 2.4e-05 | 1.7e-05
oecf20_00.patch01 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3295 | 0.61779 | 0.61779 | 0.61779 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.000185 | 0.000185 | 0.000185 | 0.012899 | 0.012898 | 0.012898 | 0.000185 | 0.000185 | 0.000185 | 0.012898 | 1e-06 | 0 | 0.000185 | 0 | 0 | 0.012898 | 1e-06 | 0 | 0.000363 | 0 | 0 | 0.012899 | 0.012898 | 0.012898 | 0.000363 | 0.000363 | 0.000363 | 0.01226 | 0.012898 | 0.014046 | 0.000345 | 0.000363 | 0.000395 | 11.2019 | 0.000709 | 0.001052 | 0.25381 | 1.8e-05 | 1.3e-05
ACTUAL:
oecf20_00.patch20 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5744e-13 | 1.5744e-13 | 1.5744e-13 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 2.2228e-13 | 1.5744e-13 | 6.5174e-14 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 1.5744e-13 | 0 | 0 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 1.5744e-13 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 2.2228e-13 | 1.5744e-13 | 6.5174e-14 | 0.95051 | 1 | 1.089 | 8.3827e-14 | 1.742e-13 | 6.6617e-14 | 99.9999 | 0.0063299 | 0.0093936 | 1.8447e-11 | 6.9653e-16 | 2.0419e-15
oecf20_00.patch19 | 255 | 255 | 255 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.5744e-13 | 1.5744e-13 | 1.5744e-13 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 2.2228e-13 | 1.5744e-13 | 6.5174e-14 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 1.5744e-13 | 0 | 0 | 1 | 5e-05 | 2e-05 | 1.5744e-13 | 0 | 0 | 1.0001 | 1 | 0.99995 | 2.2228e-13 | 1.5744e-13 | 6.5174e-14 | 0.95051 | 1 | 1.089 | 8.3827e-14 | 1.742e-13 | 6.6617e-14 | 99.9999 | 0.0063299 | 0.0093936 | 1.8447e-11 | 6.9653e-16 | 2.0419e-15
oecf20_00.patch18 | 252.8 | 252.8 | 252.8 | 0.55644 | 0.55644 | 0.55644 | 0.98074 | 0.98074 | 0.98074 | 0.0048338 | 0.0048338 | 0.0048338 | 0.98079 | 0.98074 | 0.98069 | 0.004834 | 0.0048338 | 0.0048336 | 0.98074 | 4.9037e-05 | 1.9615e-05 | 0.0048338 | 2.4169e-07 | 9.6676e-08 | 0.98074 | 4.9037e-05 | 1.9615e-05 | 0.0074442 | 1.046e-07 | 1.5748e-08 | 0.98079 | 0.98074 | 0.98069 | 0.0074443 | 0.0074442 | 0.0074441 | 0.9322 | 0.98073 | 1.068 | 0.0070755 | 0.0074442 | 0.008107 | 99.2495 | 0.0062828 | 0.0093232 | 0.29299 | 6.5786e-05 | 2.7468e-06
oecf20_00.patch17 | 245.278 | 245.278 | 245.278 | 1.3922 | 1.3922 | 1.3922 | 0.91655 | 0.91655 | 0.91655 | 0.011647 | 0.011647 | 0.011647 | 0.9166 | 0.91655 | 0.91651 | 0.011647 | 0.011647 | 0.011646 | 0.91655 | 4.5828e-05 | 1.8331e-05 | 0.011647 | 5.8234e-07 | 2.3294e-07 | 0.91655 | 4.5828e-05 | 1.8331e-05 | 0.015133 | 2.0848e-07 | 3.7088e-08 | 0.9166 | 0.91655 | 0.91651 | 0.015134 | 0.015133 | 0.015133 | 0.87119 | 0.91655 | 0.99812 | 0.014384 | 0.015133 | 0.016481 | 96.6757 | 0.0061213 | 0.0090819 | 0.6203 | 0.00014069 | 7.1592e-06
oecf20_00.patch16 | 232.9617 | 234.2876 | 233.7304 | 1.5982 | 1.4335 | 1.3588 | 0.81692 | 0.82731 | 0.82292 | 0.012474 | 0.01128 | 0.01066 | 0.82205 | 0.82469 | 0.82326 | 0.010815 | 0.01079 | 0.01063 | 0.82469 | -0.0026422 | 0.0005723 | 0.01079 | 0.0024521 | 0.00096849 | 0.82469 | -0.0026422 | 0.0005723 | 0.014855 | 0.0018509 | 0.00025749 | 0.82205 | 0.82469 | 0.82326 | 0.014757 | 0.014855 | 0.014749 | 0.78129 | 0.82478 | 0.89657 | 0.014024 | 0.014862 | 0.016061 | 92.7816 | -0.69526 | 0.27708 | 0.65434 | 0.51318 | 0.12896
oecf20_00.patch15 | 223.1328 | 224.5613 | 223.6425 | 1.702 | 1.5716 | 1.6827 | 0.74223 | 0.75281 | 0.746 | 0.01255 | 0.011693 | 0.012443 | 0.74706 | 0.74999 | 0.74665 | 0.011095 | 0.011126 | 0.012136 | 0.74999 | -0.0029327 | 0.0013363 | 0.011126 | 0.002502 | 0.0018874 | 0.74999 | -0.0029327 | 0.0013363 | 0.014362 | 0.0018468 | 0.00072647 | 0.74706 | 0.74999 | 0.74665 | 0.014162 | 0.014362 | 0.014636 | 0.70996 | 0.75007 | 0.81313 | 0.013466 | 0.014376 | 0.015938 | 89.392 | -0.7333 | 0.54076 | 0.67379 | 0.53928 | 0.25688
oecf20_00.patch14 | 208.1797 | 210.3471 | 209.4565 | 2.2337 | 1.8674 | 1.9661 | 0.63669 | 0.65137 | 0.64531 | 0.015031 | 0.012734 | 0.013333 | 0.64394 | 0.64768 | 0.6458 | 0.012277 | 0.012056 | 0.012918 | 0.64768 | -0.0037446 | 0.00075487 | 0.012056 | 0.0034465 | 0.0024305 | 0.64768 | -0.0037446 | 0.00075487 | 0.014834 | 0.0026876 | 0.0010042 | 0.64394 | 0.64768 | 0.6458 | 0.01485 | 0.014834 | 0.014749 | 0.61198 | 0.64781 | 0.70329 | 0.014113 | 0.014841 | 0.016062 | 84.3648 | -1.1432 | 0.43182 | 0.7681 | 0.83703 | 0.40693
oecf20_00.patch13 | 195.4372 | 197.765 | 196.0781 | 2.3985 | 1.8977 | 2.3044 | 0.55423 | 0.56875 | 0.55821 | 0.014854 | 0.011944 | 0.014339 | 0.56062 | 0.56479 | 0.55928 | 0.011785 | 0.011336 | 0.013546 | 0.56479 | -0.0041652 | 0.0022059 | 0.011336 | 0.0036298 | 0.0032526 | 0.56479 | -0.0041652 | 0.0022059 | 0.014882 | 0.0028788 | 0.0011824 | 0.56062 | 0.56479 | 0.55928 | 0.015261 | 0.014882 | 0.015044 | 0.53271 | 0.5649 | 0.60907 | 0.014511 | 0.014877 | 0.016385 | 79.8843 | -1.1915 | 1.0207 | 0.8436 | 0.96531 | 0.51956
oecf20_00.patch12 | 172.8276 | 174.9125 | 173.4273 | 2.9096 | 2.5651 | 2.9318 | 0.42442 | 0.43549 | 0.4276 | 0.015388 | 0.013794 | 0.015582 | 0.42932 | 0.43248 | 0.42839 | 0.013559 | 0.013347 | 0.014965 | 0.43248 | -0.0031634 | 0.0016361 | 0.013347 | 0.00312 | 0.003035 | 0.43248 | -0.0031634 | 0.0016361 | 0.016924 | 0.0024594 | 0.0011643 | 0.42932 | 0.43248 | 0.42839 | 0.017024 | 0.016924 | 0.017084 | 0.40795 | 0.43257 | 0.46653 | 0.016185 | 0.016927 | 0.018606 | 71.7139 | -1.0668 | 0.89245 | 1.1473 | 0.93997 | 0.59273
oecf20_00.patch11 | 159.5766 | 161.4994 | 158.9932 | 2.766 | 2.4861 | 3.001 | 0.35776 | 0.36698 | 0.35501 | 0.013166 | 0.01201 | 0.014217 | 0.36093 | 0.36411 | 0.35636 | 0.011263 | 0.011201 | 0.013363 | 0.36411 | -0.0031774 | 0.0030975 | 0.011201 | 0.0033681 | 0.0034761 | 0.36411 | -0.0031774 | 0.0030975 | 0.015161 | 0.0027215 | 0.0013792 | 0.36093 | 0.36411 | 0.35636 | 0.014946 | 0.015161 | 0.015134 | 0.34285 | 0.36415 | 0.38808 | 0.014206 | 0.015175 | 0.016482 | 66.8201 | -0.91943 | 1.6829 | 1.1533 | 1.1238 | 0.77891
oecf20_00.patch10 | 134.9383 | 136.6855 | 134.1829 | 2.6476 | 2.408 | 2.9994 | 0.25164 | 0.2584 | 0.24878 | 0.010193 | 0.0094455 | 0.011478 | 0.25382 | 0.25624 | 0.24988 | 0.0088731 | 0.0088445 | 0.010761 | 0.25624 | -0.0024167 | 0.0025437 | 0.0088445 | 0.0025495 | 0.0028422 | 0.25624 | -0.0024167 | 0.0025437 | 0.012077 | 0.0019762 | 0.0011567 | 0.25382 | 0.25624 | 0.24988 | 0.011901 | 0.012077 | 0.012164 | 0.24109 | 0.25627 | 0.27212 | 0.011313 | 0.012087 | 0.013247 | 57.6631 | -0.8156 | 1.6807 | 1.1594 | 0.98948 | 0.7808
oecf20_00.patch09 | 115.6838 | 117.5963 | 114.6232 | 3.0155 | 2.6239 | 3.288 | 0.18412 | 0.19021 | 0.1808 | 0.0095383 | 0.0084779 | 0.01029 | 0.18595 | 0.18821 | 0.18189 | 0.0081387 | 0.0080071 | 0.0096752 | 0.18821 | -0.0022541 | 0.0025281 | 0.0080071 | 0.002345 | 0.0024607 | 0.18821 | -0.0022541 | 0.0025281 | 0.011142 | 0.0018868 | 0.0010315 | 0.18595 | 0.18821 | 0.18189 | 0.011156 | 0.011142 | 0.011297 | 0.17658 | 0.18823 | 0.19807 | 0.010607 | 0.011146 | 0.012303 | 50.4537 | -0.86855 | 1.9806 | 1.3178 | 1.1282 | 0.84973
oecf20_00.patch08 | 93.0912 | 94.914 | 91.5191 | 3.2206 | 2.7918 | 3.4551 | 0.12098 | 0.12542 | 0.11723 | 0.0078115 | 0.0069341 | 0.008206 | 0.12209 | 0.12387 | 0.11819 | 0.0066656 | 0.0065816 | 0.0077276 | 0.12387 | -0.0017769 | 0.0022704 | 0.0065816 | 0.0018315 | 0.002007 | 0.12387 | -0.0017769 | 0.0022704 | 0.0097967 | 0.0014342 | 0.00073894 | 0.12209 | 0.12387 | 0.11819 | 0.0097789 | 0.0097967 | 0.0097636 | 0.1159 | 0.12388 | 0.12871 | 0.0092936 | 0.0097996 | 0.010633 | 41.7859 | -0.7698 | 2.2135 | 1.5306 | 1.1142 | 0.77099
oecf20_00.patch07 | 76.6094 | 77.7649 | 74.5324 | 3.0857 | 2.6156 | 3.3677 | 0.085175 | 0.087375 | 0.081274 | 0.0059296 | 0.0051231 | 0.0062529 | 0.085381 | 0.086467 | 0.082012 | 0.0049614 | 0.0048554 | 0.0058585 | 0.086467 | -0.0010857 | 0.001782 | 0.0048554 | 0.0014476 | 0.0015625 | 0.086467 | -0.0010857 | 0.001782 | 0.0073135 | 0.001183 | 0.00062964 | 0.085381 | 0.086467 | 0.082012 | 0.0073539 | 0.0073135 | 0.0073323 | 0.081042 | 0.086466 | 0.08931 | 0.00699 | 0.0073143 | 0.0079855 | 35.2539 | -0.41044 | 2.0579 | 1.4492 | 1.0984 | 0.78857
oecf20_00.patch06 | 53.505 | 55.2032 | 51.8007 | 3.0235 | 2.6073 | 3.1416 | 0.048416 | 0.050584 | 0.046294 | 0.0038468 | 0.0034314 | 0.0038615 | 0.048909 | 0.049807 | 0.046802 | 0.0032593 | 0.003236 | 0.0036641 | 0.049807 | -0.0008981 | 0.001202 | 0.003236 | 0.0009066 | 0.00090433 | 0.049807 | -0.0008981 | 0.001202 | 0.0051454 | 0.00072397 | 0.00034045 | 0.048909 | 0.049807 | 0.046802 | 0.0051238 | 0.0051454 | 0.0050904 | 0.046412 | 0.049813 | 0.050966 | 0.0048686 | 0.005147 | 0.0055436 | 26.6309 | -0.58889 | 1.8556 | 1.4705 | 0.90422 | 0.55845
oecf20_00.patch05 | 28.0545 | 28.9849 | 26.9544 | 2.4446 | 1.9424 | 2.4085 | 0.024068 | 0.024664 | 0.023357 | 0.0016065 | 0.0013172 | 0.0015306 | 0.024183 | 0.024442 | 0.023512 | 0.0013333 | 0.0012871 | 0.0014514 | 0.024442 | -0.00025928 | 0.00037177 | 0.0012871 | 0.00033768 | 0.00035774 | 0.024442 | -0.00025928 | 0.00037177 | 0.0022589 | 0.00026398 | 0.0001522 | 0.024183 | 0.024442 | 0.023512 | 0.002292 | 0.0022589 | 0.0022443 | 0.022962 | 0.024443 | 0.025605 | 0.0021781 | 0.0022578 | 0.0024442 | 17.6333 | -0.21374 | 0.76614 | 1.0288 | 0.43839 | 0.32818
oecf20_00.patch04 | 12.4052 | 12.6555 | 12.1617 | 1.3679 | 1.3319 | 1.5308 | 0.016285 | 0.01637 | 0.016205 | 0.00046806 | 0.00046138 | 0.00051551 | 0.016305 | 0.01634 | 0.016224 | 0.00045172 | 0.00045227 | 0.00050055 | 0.01634 | -3.421e-05 | 4.6216e-05 | 0.00045227 | 6.4098e-05 | 8.3241e-05 | 0.01634 | -3.421e-05 | 4.6216e-05 | 0.00086966 | 4.5166e-05 | 2.921e-05 | 0.016305 | 0.01634 | 0.016224 | 0.00086834 | 0.00086966 | 0.0008753 | 0.015495 | 0.01634 | 0.017669 | 0.00082542 | 0.00086978 | 0.00095325 | 13.4264 | -0.034677 | 0.10893 | 0.52268 | 0.087679 | 0.068236
oecf20_00.patch03 | 5.7949 | 5.81 | 5.7949 | 1.1643 | 1.1666 | 1.1678 | 0.014237 | 0.014241 | 0.014237 | 0.00034897 | 0.00034968 | 0.00035004 | 0.014239 | 0.01424 | 0.014237 | 0.00034837 | 0.00034875 | 0.00034963 | 0.01424 | -7.2293e-07 | 1.3695e-06 | 0.00034875 | 1.429e-05 | 1.2491e-05 | 0.01424 | -7.2293e-07 | 1.3695e-06 | 0.0006697 | 8.8401e-06 | 3.193e-06 | 0.014239 | 0.01424 | 0.014237 | 0.00066922 | 0.0006697 | 0.0006697 | 0.013534 | 0.01424 | 0.015504 | 0.00063607 | 0.00066972 | 0.00072934 | 12.1096 | -0.0013964 | 0.0039482 | 0.44269 | 0.017912 | 0.0085076
oecf20_00.patch02 | 2.414 | 2.414 | 2.414 | 0.9431 | 0.9431 | 0.9431 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013224 | 0.00028268 | 0.00028268 | 0.00028268 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013223 | 0.00028269 | 0.00028268 | 0.00028267 | 0.013224 | 6.6118e-07 | 2.6447e-07 | 0.00028268 | 1.4134e-08 | 5.6536e-09 | 0.013224 | 6.6118e-07 | 2.6447e-07 | 0.00048329 | 7.2223e-09 | 1.4057e-09 | 0.013224 | 0.013224 | 0.013223 | 0.0004833 | 0.00048329 | 0.00048329 | 0.012569 | 0.013224 | 0.0144 | 0.00045935 | 0.00048329 | 0.00052632 | 11.4269 | 0.00072364 | 0.0010735 | 0.33326 | 2.4416e-05 | 1.7095e-05
oecf20_00.patch01 | 1.3295 | 1.3295 | 1.3295 | 0.61779 | 0.61779 | 0.61779 | 0.012898 | 0.012898 | 0.012898 | 0.00018517 | 0.00018517 | 0.00018517 | 0.012899 | 0.012898 | 0.012898 | 0.00018518 | 0.00018517 | 0.00018516 | 0.012898 | 6.4492e-07 | 2.5797e-07 | 0.00018517 | 9.2585e-09 | 3.7034e-09 | 0.012898 | 6.4492e-07 | 2.5797e-07 | 0.00036286 | 5.6359e-09 | 1.1496e-09 | 0.012899 | 0.012898 | 0.012898 | 0.00036287 | 0.00036286 | 0.00036286 | 0.01226 | 0.012898 | 0.014046 | 0.00034489 | 0.00036286 | 0.00039517 | 11.2019 | 0.00070925 | 0.0010523 | 0.25381 | 1.7599e-05 | 1.3272e-05
DELTA:
oecf20_00.patch20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-07 | -3e-07 | -3e-07 | -1.5744e-13 | -1.5744e-13 | -1.5744e-13 | -3e-07 | -3e-07 | -2.6e-07 | -2.2228e-13 | -1.5744e-13 | -6.5174e-14 | -3e-07 | -1.3e-11 | -5e-12 | -1.5744e-13 | 0 | 0 | -3e-07 | -1.3e-11 | -5e-12 | -1.5744e-13 | 0 | 0 | -3e-07 | -3e-07 | -2.6e-07 | -2.2228e-13 | -1.5744e-13 | -6.5174e-14 | 2.9e-07 | 1.2e-07 | 1e-07 | -8.3827e-14 | -1.742e-13 | -6.6617e-14 | 0 | 7.07e-08 | 4.474e-07 | -1.8447e-11 | -6.9653e-16 | -2.0419e-15
oecf20_00.patch19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3e-07 | -3e-07 | -3e-07 | -1.5744e-13 | -1.5744e-13 | -1.5744e-13 | -3e-07 | -3e-07 | -2.6e-07 | -2.2228e-13 | -1.5744e-13 | -6.5174e-14 | -3e-07 | -1.3e-11 | -5e-12 | -1.5744e-13 | 0 | 0 | -3e-07 | -1.3e-11 | -5e-12 | -1.5744e-13 | 0 | 0 | -3e-07 | -3e-07 | -2.6e-07 | -2.2228e-13 | -1.5744e-13 | -6.5174e-14 | 2.9e-07 | 1.2e-07 | 1e-07 | -8.3827e-14 | -1.742e-13 | -6.6617e-14 | 0 | 7.07e-08 | 4.474e-07 | -1.8447e-11 | -6.9653e-16 | -2.0419e-15
oecf20_00.patch18 | -4e-06 | -4e-06 | -4e-06 | 4e-08 | 4e-08 | 4e-08 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 1.5e-07 | 2.07e-07 | 2.07e-07 | 2.07e-07 | 1.2e-07 | 1.5e-07 | 1.9e-07 | -3.47e-08 | 2.07e-07 | 4.487e-07 | 1.5e-07 | -3.6842e-08 | 3.8526e-07 | 2.07e-07 | -2.4169e-07 | -9.6676e-08 | 1.5e-07 | -3.6842e-08 | 3.8526e-07 | -1.715e-07 | -1.046e-07 | -1.5748e-08 | 1.2e-07 | 1.5e-07 | 1.9e-07 | -2.73e-07 | -1.715e-07 | -1.479e-07 | 2.9e-07 | 4.9e-07 | -2e-07 | -4.835e-07 | -1.674e-07 | -4.96e-08 | 0 | 1.811e-07 | -1.857e-07 | 1e-07 | 2.1351e-07 | 2.5321e-07
oecf20_00.patch17 | 1e-06 | 1e-06 | 1e-06 | -3e-07 | -3e-07 | -3e-07 | -2.6e-07 | -2.6e-07 | -2.6e-07 | 1.22e-07 | 1.22e-07 | 1.22e-07 | -8e-08 | -2.6e-07 | -4.3e-07 | -4.6e-07 | 1.22e-07 | -2.95e-07 | -2.6e-07 | 1.7234e-07 | -3.3106e-07 | 1.22e-07 | 4.1766e-07 | -2.3294e-07 | -2.6e-07 | 1.7234e-07 | -3.3106e-07 | -3.47e-07 | -2.0848e-07 | -3.7088e-08 | -8e-08 | -2.6e-07 | -4.3e-07 | 4.55e-07 | -3.47e-07 | -2.97e-07 | 2.1e-07 | -7e-08 | 4.9e-07 | 1.72e-07 | -3.39e-07 | 8.2e-08 | 0 | -3.126e-07 | 1.419e-07 | -3.2e-07 | 3.1259e-07 | -1.5918e-07
oecf20_00.patch16 | 0 | 1e-06 | -2e-06 | -3e-07 | 1e-07 | 2e-07 | 4.6e-07 | 4.9e-07 | 3e-08 | -2.3e-08 | 4.92e-07 | 1.28e-07 | 6e-08 | -1.4e-07 | -3.8e-07 | -3.62e-07 | 2.39e-07 | -4.91e-07 | -1.4e-07 | 1.988e-07 | -3.0404e-07 | 2.39e-07 | -1.026e-07 | -4.8906e-07 | -1.4e-07 | 1.988e-07 | -3.0404e-07 | -1.32e-07 | 9.3e-08 | -4.943e-07 | 6e-08 | -1.4e-07 | -3.8e-07 | 3.34e-07 | -1.32e-07 | 3.82e-07 | -1.5e-07 | 2.2e-07 | -4.5e-07 | 2.31e-07 | -3.24e-07 | -4.89e-07 | 0 | -1.1e-07 | -4.3e-07 | 3.3e-07 | -8e-08 | -1.4e-07
oecf20_00.patch15 | -2e-06 | -1e-06 | -4e-06 | -2e-07 | 4e-07 | -5e-07 | -4e-08 | 2.4e-07 | 7e-08 | -3.34e-07 | 1.04e-07 | 4.9e-07 | -2.6e-07 | 1e-08 | -2.9e-07 | 2.57e-07 | -5.3e-08 | 2.44e-07 | 1e-08 | -2.662e-07 | -2.803e-07 | -5.3e-08 | 2.93e-08 | -4.295e-07 | 1e-08 | -2.662e-07 | -2.803e-07 | 2.76e-07 | 1.638e-07 | -4.7245e-07 | -2.6e-07 | 1e-08 | -2.9e-07 | -1.6e-08 | 2.76e-07 | 4.43e-07 | -3e-07 | 2.4e-07 | -2e-07 | 2.58e-07 | 4.65e-07 | -3.74e-07 | 0 | 1.9e-07 | 1.6e-07 | 8e-08 | -4.9e-07 | 3.5e-07
oecf20_00.patch14 | 2e-06 | -3e-06 | 2e-06 | 4e-07 | -5e-07 | 3e-07 | -3.6e-07 | -3.9e-07 | 1e-07 | -2.54e-07 | -3.14e-07 | -1.99e-07 | 4.2e-07 | -1.9e-07 | -2e-08 | -4.47e-07 | 4.34e-07 | -2.2e-07 | -1.9e-07 | -3.94e-07 | 1.334e-07 | 4.34e-07 | -4.517e-07 | -4.805e-07 | -1.9e-07 | -3.94e-07 | 1.334e-07 | -2.91e-07 | 4.18e-07 | -2.273e-07 | 4.2e-07 | -1.9e-07 | -2e-08 | 2.92e-07 | -2.91e-07 | 6.9e-08 | 3e-07 | 2.8e-07 | -4.6e-07 | 4.81e-07 | 4.82e-07 | -3.04e-07 | 0 | -4e-07 | -3.1e-07 | 7e-08 | 2e-08 | 3.4e-07
oecf20_00.patch13 | -4e-06 | 5e-06 | -5e-06 | 3e-07 | 3e-07 | 2e-07 | -1.4e-07 | 4.6e-07 | -2.1e-07 | 2.09e-07 | -4.96e-07 | 2.71e-07 | 3e-08 | -1.7e-07 | -3.8e-07 | -3.14e-07 | 4.65e-07 | 3.66e-07 | -1.7e-07 | 2.032e-07 | 8.43e-08 | 4.65e-07 | 2.136e-07 | 3.947e-07 | -1.7e-07 | 2.032e-07 | 8.43e-08 | 1.75e-07 | 1.971e-07 | -3.911e-07 | 3e-08 | -1.7e-07 | -3.8e-07 | -3.1e-07 | 1.75e-07 | 2.56e-07 | -4.9e-07 | 3.7e-07 | 4.4e-07 | 3.51e-07 | 1.27e-07 | 4.16e-07 | 0 | -4e-07 | 0 | -4e-07 | -1.2e-07 | 2.6e-07
oecf20_00.patch12 | 3e-06 | 3e-06 | -1e-06 | -3e-07 | 4e-07 | 1e-07 | -8e-08 | 4.8e-07 | 3e-07 | -1.63e-07 | -3.88e-07 | -2.22e-07 | 5e-08 | -3.8e-07 | -1.8e-07 | 2.23e-07 | 1.86e-07 | -3.8e-08 | -3.8e-07 | 4.301e-07 | -7.71e-08 | 1.86e-07 | -1.02e-08 | -1.12e-08 | -3.8e-07 | 4.301e-07 | -7.71e-08 | -1.35e-07 | -3.704e-07 | -3.091e-07 | 5e-08 | -3.8e-07 | -1.8e-07 | 3.85e-07 | -1.35e-07 | -2.44e-07 | -4e-08 | 9e-08 | 3.7e-07 | 2.7e-07 | 4.9e-07 | -1.9e-07 | 0 | 2e-07 | -7e-08 | 1e-07 | -3.6e-07 | 1.2e-07
oecf20_00.patch11 | 0 | -1e-06 | -3e-06 | -2e-07 | -3e-07 | 2e-07 | 1.2e-07 | 4.7e-07 | 2.8e-07 | -4.79e-07 | 1.28e-07 | 1.25e-07 | 2.1e-07 | -1.9e-07 | -4.9e-07 | -2.77e-07 | -3.5e-08 | -3.18e-07 | -1.9e-07 | 3.934e-07 | -4.776e-07 | -3.5e-08 | -1.272e-07 | -1.131e-07 | -1.9e-07 | 3.934e-07 | -4.776e-07 | 1.81e-07 | -4.583e-07 | -2.413e-07 | 2.1e-07 | -1.9e-07 | -4.9e-07 | -2.64e-07 | 1.81e-07 | -2.5e-07 | 4e-07 | 1.6e-07 | 1.3e-07 | 4.99e-07 | 3.78e-07 | 5.6e-08 | 0 | 1e-07 | 2e-07 | -2e-07 | -2e-07 | -1.8e-07
oecf20_00.patch10 | -3e-06 | 1e-06 | 2e-06 | -1e-07 | -2e-07 | -2e-07 | 8e-08 | 6e-08 | 1.9e-07 | -2.13e-07 | -4.733e-07 | 4.16e-07 | -4.9e-07 | -2.1e-07 | 3e-08 | -7.45e-08 | -4.605e-07 | -3.96e-07 | -2.1e-07 | -2.821e-07 | 3.071e-07 | -4.605e-07 | -4.753e-07 | -2.206e-07 | -2.1e-07 | -2.821e-07 | 3.071e-07 | 4.57e-07 | -2.191e-07 | 2.987e-07 | -4.9e-07 | -2.1e-07 | 3e-08 | -4.44e-07 | 4.57e-07 | 3.49e-07 | 4.4e-07 | 2.1e-07 | 4.1e-07 | 1.82e-07 | -1.04e-07 | 1.01e-07 | 0 | -2.6e-07 | 2e-07 | -3e-07 | -1.7e-07 | 1e-08
oecf20_00.patch09 | -3e-06 | 0 | -2e-06 | -4e-07 | -1e-07 | -1e-07 | -1.7e-07 | -1.2e-07 | -4.2e-07 | -3.386e-07 | 5.17e-08 | -4.31e-07 | -1.1e-07 | -2e-07 | -3e-08 | 2.839e-07 | -7.75e-08 | -1.657e-07 | -2e-07 | 9e-08 | -7.09e-08 | -7.75e-08 | -8.3e-09 | 2.723e-07 | -2e-07 | 9e-08 | -7.09e-08 | 2.98e-07 | 1.824e-07 | 4.907e-07 | -1.1e-07 | -2e-07 | -3e-08 | 4e-08 | 2.98e-07 | 3.53e-07 | 2e-07 | 7e-08 | -3.1e-07 | -2.83e-07 | -8.7e-08 | -1.62e-07 | 0 | 5e-07 | -4e-07 | -4e-07 | 1e-07 | 1.5e-07
oecf20_00.patch08 | 0 | 0 | 0 | 3e-07 | -1e-07 | -3e-07 | -1e-07 | 4.9e-07 | 2.8e-07 | 4.901e-07 | -8.53e-08 | 1.58e-08 | -4.1e-07 | -2.7e-07 | -1.9e-07 | 3.599e-07 | 4.465e-07 | 3.914e-07 | -2.7e-07 | -1.407e-07 | -4.327e-07 | 4.465e-07 | 4.837e-07 | -3.3e-08 | -2.7e-07 | -1.407e-07 | -4.327e-07 | 2.798e-07 | -2.287e-07 | 5.835e-08 | -4.1e-07 | -2.7e-07 | -1.9e-07 | 6.22e-08 | 2.798e-07 | 3.593e-07 | 4.5e-07 | 2e-07 | 1.1e-07 | 4.223e-07 | 4.208e-07 | -2.39e-07 | 0 | 1.7e-07 | 5e-07 | -1e-07 | 4e-07 | 4.6e-07
oecf20_00.patch07 | 0 | 0 | 0 | 4e-07 | -5e-07 | 4e-07 | 3.63e-07 | 4.06e-07 | -4.73e-07 | 4.172e-07 | -1.404e-07 | 1.33e-07 | -9e-09 | 3.31e-07 | 3.98e-07 | -3.799e-07 | -3.993e-07 | -4.673e-07 | 3.31e-07 | -3.406e-07 | -2.67e-08 | -3.993e-07 | 3.82e-07 | -4.592e-07 | 3.31e-07 | -3.406e-07 | -2.67e-08 | 4.957e-07 | 5.3e-09 | 3.6399e-07 | -9e-09 | 3.31e-07 | 3.98e-07 | 1.443e-07 | 4.957e-07 | -2.739e-07 | 2.52e-07 | -2.5e-07 | 5.9e-08 | 2e-09 | -2.999e-07 | 4.58e-07 | 0 | 4.3e-07 | 4e-07 | -3e-07 | 0 | -9e-08
oecf20_00.patch06 | 0 | 0 | 0 | -2e-07 | -1e-07 | 4e-07 | 1.89e-07 | -4.13e-07 | -1.64e-07 | 2.187e-07 | -3.694e-07 | 4.585e-07 | -3.29e-07 | -4.31e-07 | -3.91e-07 | -3.472e-07 | -2.95e-08 | -1.149e-07 | -4.31e-07 | 1.0231e-07 | -1.62e-08 | -2.95e-08 | 3.9689e-07 | -3.2936e-07 | -4.31e-07 | 1.0231e-07 | -1.62e-08 | -3.846e-07 | 3.487e-08 | -4.5121e-07 | -3.29e-07 | -4.31e-07 | -3.91e-07 | 1.923e-07 | -3.846e-07 | -3.713e-07 | -6.4e-08 | -4.94e-07 | -4.77e-07 | 4.217e-07 | -3.75e-08 | 3.52e-07 | 0 | -3.2e-07 | -2e-07 | 4e-07 | -4e-08 | -4.9e-07
oecf20_00.patch05 | 0 | 0 | 0 | 2e-07 | 2e-07 | 4e-07 | 2.5e-08 | -2.1e-07 | 1.03e-07 | -4.916e-07 | -1.515e-07 | 3.781e-07 | 4.41e-07 | 1.63e-07 | -4.16e-07 | -2.918e-07 | -8.1e-08 | -4.438e-07 | 1.63e-07 | 2.7778e-07 | 2.3178e-07 | -8.1e-08 | 3.1581e-07 | 2.5658e-07 | 1.63e-07 | 2.7778e-07 | 2.3178e-07 | 9.83e-08 | 1.516e-08 | -2.0375e-07 | 4.41e-07 | 1.63e-07 | -4.16e-07 | -1.52e-08 | 9.83e-08 | -2.55e-07 | 3.74e-07 | -4e-09 | -1.11e-07 | -8.08e-08 | 2.073e-07 | -2.234e-07 | 0 | -4.6e-07 | -4.1e-07 | 0 | 2.2e-07 | 5e-08
oecf20_00.patch04 | 0 | 0 | 0 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | 4.74e-07 | 6.1e-08 | -3.64e-07 | -6.098e-08 | -3.8167e-07 | 4.9052e-07 | -4.28e-07 | 3.62e-07 | -1e-07 | 2.7698e-07 | -2.7473e-07 | 4.5132e-07 | 3.62e-07 | 2.1002e-07 | -2.1552e-07 | -2.7473e-07 | -9.7716e-08 | -2.4085e-07 | 3.62e-07 | 2.1002e-07 | -2.1552e-07 | 3.4066e-07 | -1.6583e-07 | -2.097e-07 | -4.28e-07 | 3.62e-07 | -1e-07 | -3.3923e-07 | 3.4066e-07 | -3.0231e-07 | 1.98e-07 | 1.41e-07 | 2.85e-07 | -4.1949e-07 | 2.1937e-07 | -2.4903e-07 | 0 | 5e-09 | -4.8e-07 | 2.9e-07 | 1.1e-08 | 4.95e-07
oecf20_00.patch03 | 0 | 1e-07 | 0 | 2e-07 | 3e-07 | 5e-07 | 7.9e-08 | -4.54e-07 | 7.9e-08 | 2.788e-08 | 3.2027e-07 | -3.519e-08 | -4.11e-07 | -1.34e-07 | 2.9e-07 | -3.7377e-07 | 2.4805e-07 | 3.6905e-07 | -1.34e-07 | -2.7707e-07 | -3.6948e-07 | 2.4805e-07 | -2.8988e-07 | -4.913e-07 | -1.34e-07 | -2.7707e-07 | -3.6948e-07 | 2.9999e-07 | 1.5995e-07 | -1.9295e-07 | -4.11e-07 | -1.34e-07 | 2.9e-07 | -2.2479e-07 | 2.9999e-07 | 2.9949e-07 | 9.3e-08 | -1.29e-07 | -4.86e-07 | -7.027e-08 | 2.7995e-07 | -3.3609e-07 | 0 | 3.54e-07 | -2.005e-07 | -1.6e-07 | -1.52e-07 | 3.654e-07
oecf20_00.patch02 | 3e-07 | 3e-07 | 3e-07 | 4.1e-07 | 4.1e-07 | 4.1e-07 | 4.48e-07 | 4.48e-07 | 4.48e-07 | 3.2049e-07 | 3.2049e-07 | 3.2049e-07 | -2.13e-07 | 4.48e-07 | 1.09e-07 | 3.0635e-07 | 3.2049e-07 | 3.3462e-07 | 4.48e-07 | 3.3882e-07 | -2.6447e-07 | 3.2049e-07 | -1.4134e-08 | -5.6536e-09 | 4.48e-07 | 3.3882e-07 | -2.6447e-07 | -2.8973e-07 | -7.2223e-09 | -1.4057e-09 | -2.13e-07 | 4.48e-07 | 1.09e-07 | -2.967e-07 | -2.8973e-07 | -2.8761e-07 | -7.2e-08 | 4.8e-07 | -3.91e-07 | -3.5415e-07 | -2.8944e-07 | -3.2439e-07 | 0 | 3.5732e-07 | -4.945e-07 | -2.4e-07 | -4.1615e-07 | -9.4717e-08
oecf20_00.patch01 | -2e-07 | -2e-07 | -2e-07 | -2.8e-07 | -2.8e-07 | -2.8e-07 | -4.99e-07 | -4.99e-07 | -4.99e-07 | -1.709e-07 | -1.709e-07 | -1.709e-07 | -1.44e-07 | -4.99e-07 | 1.46e-07 | -1.8016e-07 | -1.709e-07 | -1.6164e-07 | -4.99e-07 | 3.5508e-07 | -2.5797e-07 | -1.709e-07 | -9.2585e-09 | -3.7034e-09 | -4.99e-07 | 3.5508e-07 | -2.5797e-07 | 1.3899e-07 | -5.6359e-09 | -1.1496e-09 | -1.44e-07 | -4.99e-07 | 1.46e-07 | 1.3351e-07 | 1.3899e-07 | 1.408e-07 | -1.07e-07 | -4.68e-07 | -4.09e-07 | 1.0995e-07 | 1.3922e-07 | -1.7182e-07 | 0 | -2.5387e-07 | -3.164e-07 | -3.5e-07 | 4.0081e-07 | -2.7197e-07

## Output
EXPECTED:
ISO
| Mean | Std
| VN | VN
oecf20_00.patch20 | 99.9999 | 0
oecf20_00.patch19 | 99.9999 | 0
oecf20_00.patch18 | 99.2495 | 0.29305
oecf20_00.patch17 | 96.6757 | 0.62043
oecf20_00.patch16 | 92.7816 | 1.1332
oecf20_00.patch15 | 89.392 | 1.2162
oecf20_00.patch14 | 84.3648 | 1.6127
oecf20_00.patch13 | 79.8843 | 1.8339
oecf20_00.patch12 | 71.7139 | 2.1396
oecf20_00.patch11 | 66.8201 | 2.3624
oecf20_00.patch10 | 57.6631 | 2.2547
oecf20_00.patch09 | 50.4537 | 2.5535
oecf20_00.patch08 | 41.7859 | 2.7289
oecf20_00.patch07 | 35.2539 | 2.6398
oecf20_00.patch06 | 26.6309 | 2.4212
oecf20_00.patch05 | 17.6333 | 1.5084
oecf20_00.patch04 | 13.4264 | 0.61942
oecf20_00.patch03 | 12.1096 | 0.4607
oecf20_00.patch02 | 11.4269 | 0.33329
oecf20_00.patch01 | 11.2019 | 0.25383
ACTUAL:
ISO
| Mean | Std
| VN | VN
oecf20_00.patch20 | 99.9999 | 1.8448e-11
oecf20_00.patch19 | 99.9999 | 1.8448e-11
oecf20_00.patch18 | 99.2495 | 0.29305
oecf20_00.patch17 | 96.6757 | 0.62043
oecf20_00.patch16 | 92.7816 | 1.1332
oecf20_00.patch15 | 89.392 | 1.2162
oecf20_00.patch14 | 84.3648 | 1.6127
oecf20_00.patch13 | 79.8843 | 1.8339
oecf20_00.patch12 | 71.7139 | 2.1396
oecf20_00.patch11 | 66.8201 | 2.3624
oecf20_00.patch10 | 57.6631 | 2.2547
oecf20_00.patch09 | 50.4537 | 2.5535
oecf20_00.patch08 | 41.7859 | 2.7289
oecf20_00.patch07 | 35.2539 | 2.6398
oecf20_00.patch06 | 26.6309 | 2.4212
oecf20_00.patch05 | 17.6333 | 1.5084
oecf20_00.patch04 | 13.4264 | 0.61942
oecf20_00.patch03 | 12.1096 | 0.4607
oecf20_00.patch02 | 11.4269 | 0.33329
oecf20_00.patch01 | 11.2019 | 0.25383
DELTA:
ISO
| Mean | Std
| VN | VN
oecf20_00.patch20 | 0 | -1.8448e-11
oecf20_00.patch19 | 0 | -1.8448e-11
oecf20_00.patch18 | 0 | 1.6e-07
oecf20_00.patch17 | 0 | -4.9e-07
oecf20_00.patch16 | 0 | -3e-07
oecf20_00.patch15 | 0 | 4e-07
oecf20_00.patch14 | 0 | 0
oecf20_00.patch13 | 0 | -1e-07
oecf20_00.patch12 | 0 | 1e-07
oecf20_00.patch11 | 0 | 4e-07
oecf20_00.patch10 | 0 | 1e-07
oecf20_00.patch09 | 0 | 1e-07
oecf20_00.patch08 | 0 | -5e-07
oecf20_00.patch07 | 0 | 3e-07
oecf20_00.patch06 | 0 | -4e-07
oecf20_00.patch05 | 0 | 2e-07
oecf20_00.patch04 | 0 | -2.8e-07
oecf20_00.patch03 | 0 | -2.8e-07
oecf20_00.patch02 | 0 | 4.4e-07
oecf20_00.patch01 | 0 | 3.7e-07
MIN | 0 | -5e-07
MAX | 0 | 4.4e-07

## ROIs
| X_LL | Y_LL | Width | Height
patch01 | 1059 | 1185 | 185 | 184
patch02 | 805 | 1185 | 184 | 184
patch03 | 1313 | 1057 | 185 | 185
patch04 | 551 | 1057 | 184 | 185
patch05 | 1441 | 803 | 184 | 185
patch06 | 424 | 803 | 184 | 185
patch07 | 1441 | 549 | 184 | 184
patch08 | 424 | 549 | 184 | 184
patch09 | 1313 | 295 | 185 | 184
patch10 | 551 | 295 | 184 | 184
patch11 | 1059 | 168 | 185 | 184
patch12 | 805 | 168 | 184 | 184
| X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR | X_LL | Y_LL | X_UR | Y_UR
patch01 | 1059 | 1185 | 1243 | 1368 | 1059 | 1185 | 1243 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0
patch02 | 805 | 1185 | 988 | 1368 | 805 | 1185 | 988 | 1368 | 0 | 0 | 0 | 0
patch03 | 1313 | 1057 | 1497 | 1241 | 1313 | 1057 | 1497 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0
patch04 | 551 | 1057 | 734 | 1241 | 551 | 1057 | 734 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 0
patch05 | 1441 | 803 | 1624 | 987 | 1441 | 803 | 1624 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0
patch06 | 424 | 803 | 607 | 987 | 424 | 803 | 607 | 987 | 0 | 0 | 0 | 0
patch07 | 1441 | 549 | 1624 | 732 | 1441 | 549 | 1624 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0
patch08 | 424 | 549 | 607 | 732 | 424 | 549 | 607 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0
patch09 | 1313 | 295 | 1497 | 478 | 1313 | 295 | 1497 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0
patch10 | 551 | 295 | 734 | 478 | 551 | 295 | 734 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0
patch11 | 1059 | 168 | 1243 | 351 | 1059 | 168 | 1243 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0
patch12 | 805 | 168 | 988 | 351 | 805 | 168 | 988 | 351 | 0 | 0 | 0 | 0

## xl_DCF_History (hidden)
CLINAME | DATETIME | DONEBY | IPADDRESS | APPVER | RANDOM | CHECKSUM
ᙨᚁᙖᙿᙴᚆᚆᙼᙹᙼᙸᙷ | ᙉᙂᙅᙉᙂᙅᙃᙄᙇᘳᘳᙄᙆᙍᙅᙌᙣᙠᘳᘻᙚᙠᙧᘾᙄᙍᙃᘼ | ᙦᙧᙯᙗᚂᚁᙴᙿᙷᘳᙵᙴᚋᚇᙸᚅ | ᙘᙗᙕᙃᙃᙃᙃᙋᙃᙉ | ᙇᙁᙃᙁᙅᙁᙃ | 19 | ᙇᙊᙊᙇ